| 一、常用设计规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规 范 名 称 | 规 范 编 号 | 实施时间 |
| 01 | 砌体结构设计规范 | GB 50003-2011 | 2012.08.01 |
| 02 | 木结构设计规范 | GB 50005-2003 | 2004.01.01 |
| 03 | 建筑地基基础设计规范 | GB 50007-2011 | 2012.08.01 |
| 04 | 建筑结构荷载规范(2006 年局部修订) | GB 50009-2012 | 2012.10.01 |
| 05 | 混凝土结构设计规范(局部修订) | GB 50010-2010 | 2016.08.01 |
| 06 | 建筑抗震设计规范 | GB 50011-2010 | 2010.12.01 |
| 07 | 室外给水设计规范 | GB50013-2006 | 2006.06.01 |
| 08 | 室外排水设计规范(2016版) | GB 50014-2014 | 2015.11.17 |
| 09 | 建筑给水排水设计规范（2009年版） | GB 50015-2003 | 2010.04.01 |
| 10 | 建筑设计防火规范(GB50016-2014与GB 50045-1995合并) | GB 50016-2014 | 2015.05.01 |
| 11 | 钢结构设计规范 | GB 50017-2003 | 2003.12.01 |
| 12 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GB 50019-2003 | 2004.04.01 |
| 13 | 建筑抗震鉴定标准 | GB 50023-2009 | 2009.07.01 |
| 14 | 建筑照明设计标准 | GB 50034-2013 | 2014.06.01 |
| 15 | 建筑地面设计规范 | GB 50037-2013 | 2014.05.01 |
| 16 | 人民防空地下室设计规范 | GB 50038-2005 | 2003.03.01 |
| 17 | 锅炉房设计规范 | GB 50041-2008 | 2008.08.01 |
| 18 | 供配电系统设计规范 | GB 50052-2009 | 2010.07.01 |
| 19 | 低压配电设计规范 | GB 50054-2011 | 2012.06.01 |
| 20 | 通用用电设备配电设计规范 | GB 50055-2011 | 2012.06.01 |
| 21 | 建筑物防雷设计规范 | GB 50057-2010 | 2011.10.01 |
| 22 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB 50067-2014 | 2015.08.01 |
| 23 | 建筑结构可靠度设计统一标准 | GB 50068-2001 | 2002.03.01 |
| 24 | 给水排水工程构筑物设计规范 | GB 50069-2002 | 2003.03.01 |
| 25 | 冷库设计规范 | GB 50072-2010 | 2010.07.01 |
| 26 | 自动喷水灭火系统设计规范（2005 年版） | GB 50084-2001 | 2001.07.01 |
| 27 | 住宅设计规范 | GB 50096-2011 | 2012.08.01 |
| 28 | 人民防空工程设计防火规范 | GB 50098-2009 | 2009.10.01 |
| 29 | 中小学校设计规范 | GB 50099-2011 | 2012.01.01 |
| 30 | 城市居住区规划设计规范(2016年版) | GB 50180-1993 | 2016.06.28 |
| 31 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB 50116-2013 | 2014.05.01 |
| 32 | 构筑物抗震鉴定标准 | GB 50117-2014 | 2015.02.01 |
| 33 | 建筑灭火器配置设计规范 | GB 50140-2005 | 2005.10.01 |
| 34 | 泡沫灭火系统设计规范 | GB 50151-2010 | 2011.06.01 |
| 35 | 工程结构可靠性设计统一标准 | GB 50153-2008 | 2009.07.01 |
| 36 | 民用建筑热工设计规范 | GB 50176-2016 | 2017.04.01 |
| 37 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189-2015 | 2015.10.01 |
| 38 | 构筑物抗震设计规范 | GB 50191-2012 | 2012.10.01 |
| 39 | 防洪标准 | GB 50201-2014 | 2015.05.01 |
| 40 | 电力工程电缆设计规范 | GB 50217-2007 | 2008.04.01 |
| 41 | 建筑内部装修设计防火规范 | GB 50222-1995 | 1995.10.01 |
| 42 | 建筑工程抗震设防分类标准 | GB 50223-2008 | 2008.07.30 |
| 43 | 人民防空工程设计规范 | GB 50225-2005 | 2006.03.01 |
| 44 | 城市给水工程规划规范 | GB 50282-2016 | 2017.04.01 |
| 45 | 城市工程管线综合规划规范 | GB 50289-2016 | 2016.12.01 |
| 46 | 民用建筑可靠性鉴定标准 | GB 50292-2015 | 2016.08.01 |
| 47 | 综合布线系统工程设计规范 | GB 50311-2016 | 2017.04.01 |
| 48 | 智能建筑设计标准 | GB 50314-2015 | 2015.11.01 |
| 49 | 老年人居住建筑设计规范 | GB 50340-2016 | 2017.07.01 |
| 50 | 民用建筑设计通则 | GB 50352-2005 | 2005.07.01 |
| 51 | 混凝土结构加固设计规范 | GB 50367-2013 | 2014.06.01 |
| 52 | 住宅建筑规范 | GB 50368-2005 | 2006.03.01 |
| 53 | 气体灭火系统设计规范 | GB 50370-2005 | 2006.05.01 |
| 54 | 钢筋混凝土结构技术规范 | GB 50396-2014 | 2014.12.01 |
| 55 | 城市抗震防灾规划标准 | GB 50413-2007 | 2007.11.01 |
| 56 | 城市绿地设计规范 | GB 50420-2007 | 2007.10.01 |
| 57 | 铝合金结构设计规范 | GB 50429-2007 | 2008.03.01 |
| 58 | 钢制储罐地基基础设计规范 | GB 50473-2008 | 2009.08.01 |
| 59 | 混凝土结构耐久性设计规范 | GB 50476-2008 | 2009.05.01 |
| 60 | 砌体结构加固设计规范 | GB 50702-2011 | 2012.08.01 |
| 61 | 无障碍设计规范 | GB 50763-2012 | 2012.09.01 |
| 62 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 | GB 50736-2012 | 2012.10.01 |
| 63 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工工程设计规范 | GB 50846-2012 | 2013.04.01 |
| 64 | 养老设施建筑设计规范 | GB 50867-2013 | 2014.05.01 |
| 65 | 水电工程设计防火规范 | GB 50872-2014 | 2014.08.01 |
| 66 | 机械工业厂房结构设计规范 | GB 50906-2013 | 2014.03.01 |
| 67 | 综合医院建筑设计规范 | GB 51039-2014 | 2015.08.01 |
| 68 | 公园设计规范 | GB 51192-2016 | 2017.01.01 |
| 69 | 房屋建筑制图统一标准 | GB/T 50001-2010 | 2011.03.01 |
| 70 | 建筑模数协调标准 | GB/T 50002-2013 | 2014.03.01 |
| 71 | 工程结构设计基本术语标准 | GB/T 50083-2014 | 2015.05.01 |
| 72 | 总图制图标准 | GB/T 50103-2010 | 2011.03.01 |
| 73 | 建筑制图标准 | GB/T 50104-2010 | 2011.03.01 |
| 74 | 建筑结构制图标准 | GB/T 50105-2010 | 2011.03.01 |
| 75 | 建筑给水排制图标准 | GB/T 50106-2010 | 2011.03.01 |
| 76 | 暖通空调制图标准 | GB/T 50114-2010 | 2011.03.01 |
| 77 | 给水排水工程基本术语标准 | GB/T 50125-2010 | 2010.12.01 |
| 78 | 工程结构设计通用符号标准 | GB/T 50132-2014 | 2015.05.01 |
| 79 | 岩土工程基本术语标准 | GB/T 50279-2014 | 2015.08.01 |
| 80 | 城市规划基本术语标准 | GB/T 50280-98 | 1999.02.01 |
| 81 | 智能建筑设计标准 | GB/T 50314-2015 | 2015.11.01 |
| 82 | 老年人居住建筑设计标准 | GB/T 50340-2003 | 2003.09.01 |
| 83 | 混凝土结构耐久性设计规范 | GB/T 50476-2008 | 2009.05.01 |
| 84 | 民用建筑设计术语标准 | GB/T 50504-2009 | 2009.12.01 |
| 85 | 建设工程分类标准 | GB/T 50841-2013 | 2013.05.01 |
| 86 | 建筑日照计算参数标准 | GB/T 50947-2014 | 2014.08.01 |
| 87 | 焊缝符号表示法 | GB/T 324-2008 | 2009.01.01 |
| 88 | 建筑门窗洞口尺寸系列 | GB/T 5824-2008 | 2009.03.01 |
| 89 | 中国地震动参数区划图 | GB 18306-2015 | 2016.06.01 |
| 90 | 装配式混凝土结构技术规程 | JGJ 1-2014 | 2014.10.01 |
| 91 | 约束砌体与配筋砌体结构技术规程 | JGJ 13-2014 | 2014.12.01 |
| 92 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ 16-2008 | 2008.08.01 |
| 93 | 钢筋混凝土薄壳结构设计规程 | JGJ 22-2012 | 2012.08.01 |
| 94 | 体育建筑设计规范 | JGJ 31-2003 | 2003.10.01 |
| 95 | 宿舍建筑设计规范 | JGJ 36-2016 | 2017.06.01 |
| 96 | 托儿所、幼儿园建筑设计规范 | JGJ 39-2016 | 2016.11.01 |
| 97 | 剧场建筑设计规范 | JGJ 57-2016 | 2017.03.01 |
| 98 | 饮食建筑设计规范 | JGJ 64-89 | 1990.01.01 |
| 99 | 办公建筑设计规范 | JGJ 67-2006 | 2007.05.01 |
| 100 | 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 | JGJ 75-2012 | 2013.04.01 |
| 101 | 车库建筑设计规范 | JGJ 100-2015 | 2015.12.01 |
| 102 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 | JGJ 134-2010 | 2010.08.01 |
| 103 | 组合结构设计规范 | JGJ 138-2016 | 2016.12.01 |
| 104 | 体育场馆照明设计及检测标准 | JGJ 153-2016 | 2017.06.01 |
| 105 | 住宅建筑电气设计规范 | JGJ 242-2011 | 2012.04.01 |
| 106 | 建筑遮阳工程技术规范 | JGJ 237-2011 | 2011.12.01 |
| 107 | 医疗建筑电气设计规范  | JGJ 312-2013 | 2014.04.01 |
| 108 | 非结构构件抗震设计规范 | JGJ 339-2015 | 2015.08.01 |
| 109 | 体育建筑电气设计规范 | JGJ 354-2014 | 2015.05.01 |
| 110 | 住宅室内装饰装修设计规范 | JGJ 367-2015 | 2015.12.01 |
| 111 | 预应力混凝土结构设计规范 | JGJ 369-2016 | 2016.09.01 |
| 112 | 商店建筑电气设计规范 | JGJ 392-2016 | 2017.03.01 |
| 113 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ/T 16-2008 | 2008.08.01 |
| 114 | 工程抗震术语标准 | JGJ/T 97-2011 | 2011.08.01 |
| 115 | 民用建筑绿色设计规范 | JGJ/T 229-2010 | 2011.10.01 |
| 116 | 住宅卫生间模数协调标准 | JGJ/T 263-2012 | 2012.05.01 |
| 117 | 中小学校体育设施技术规程 | JGJ/T 280-2012 | 2012.08.01 |
| 118 | 交错桁架钢结构设计规程 | JGJ/T 329-2015 | 2015.12.01 |
| 119 | 太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范 | JGJ/T 365-2015 | 2015.11.01 |
| 二、地基与基础常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 序号 | 规 范 名 称 | 规 范 编 号 | 实施时间 |
| 1 | 建筑地基基础工程施工规范 | GB 51004-2015 | 2015.11.01 |
| 2 | 岩土工程勘察规范（2009年版） | GB 50021-2001 | 2002.03.01 |
| 3 | 湿陷性黄土地区建筑规范 | GB 50025-2004 | 2004.08.01 |
| 4 | 工程测量规范 | GB 50026-2007 | 2008.05.01 |
| 5 | 岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范 | GB 50086-2015 | 2016.02.01 |
| 6 | 膨胀土地区建筑技术规范 | GB 50112-2013 | 2013.05.01 |
| 7 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GB 50201-2012 | 2012.08.01 |
| 8 | 土工合成材料应用技术规范 | GB 50290-2014 | 2015.08.01 |
| 9 | 建筑边坡工程技术规范 | GB 50330-2013 | 2014.06.01 |
| 10 | 建筑基坑工程监测技术规范 | GB 50497-2009 | 2009.09.01 |
| 11 | 岩土工程勘察安全规范 | GB 50585-2010 | 2010.12.01 |
| 12 | 复合土钉墙基坑支护技术规范 | GB 50739-2011 | 2012.05.01 |
| 13 | 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 | GB 50843-2013 | 2013.05.01 |
| 14 | 建筑地基基础工程施工规范 | GB 51004-2015 | 2015.11.01 |
| 15 | 国家一、二等水准测量规范 | GB/T 12897-2006 | 2006.10.01 |
| 16 | 国家三、四等水准测量规范 | GB/T 12898-2009 | 2009.10.01 |
| 17 | 喷灌工程技术规范 | GB/T 50085-2007 | 2007.10.01 |
| 18 | 土的工程分类标准 | GB/T 50145-2007 | 2008.06.01 |
| 19 | 工程测量基本术语标准 | GB/T 50228-2011 | 2012.06.01 |
| 20 | 地基动力特性测试规范 | GB/T 50269-2015 | 2016.05.01 |
| 21 | 岩土工程基本术语标准 | GB/T 50279-2014 | 2015.08.01 |
| 22 | 土工合成材料应用技术规范 | GB/T 50290-2014 | 2015.08.01 |
| 23 | 白蚁防治工程基本术语标准 | GB/T 50768-2012 | 2012.10.01 |
| 24 | 复合地基技术规范 | GB/T 50783-2012 | 2012.12.01 |
| 25 | 建筑地基基础术语标准 | GB/T 50941-2014 | 2014.12.01 |
| 26 | 高层建筑筏形与箱形基础技术规范 | JGJ 6-2011 | 2011.12.01 |
| 27 | 建筑变形测量规范 | JGJ 8-2016 | 2016.12.01 |
| 28 | 冷拔低碳钢丝应用技术规程 | JGJ 19-2010 | 2010.10.01 |
| 29 | 高层建筑岩土工程勘察规程 | JGJ 72-2004 | 2004.10.01 |
| 30 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ 79-2012 | 2013.06.01 |
| 31 | 建筑桩基技术规范 | JGJ 94-2008 | 2008.10.01 |
| 32 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ 120-2012 | 2012.10.01 |
| 33 | 既有建筑地基基础加固技术规范 | JGJ 123-2012 | 2013.06.01 |
| 34 | 地下建筑工程逆作法技术规程 | JGJ 165-2010 | 2011.08.01 |
| 35 | 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 | JGJ 167-2009 | 2009.07.01 |
| 36 | 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 | JGJ 213-2010 | 2011.03.01 |
| 37 | 钢绞线网片聚合物砂浆加固技术规程 | JGJ 337-2015 | 2016.05.01 |
| 38 | 建筑隔震工程施工及验收规范 | JGJ 360-2015 | 2015.12.01 |
| 39 | 岩土工程勘察术语标准 | JGJ/T 84-2015 | 2015.09.01 |
| 40 | 建筑工程地质勘探与取样技术规程 | JGJ/T 87-2012 | 2012.05.01 |
| 41 | 建筑与市政降水工程技术规范 | JGJ/T 111-98 | 1999.03.01 |
| 42 | 逆作复合桩基技术规程 | JGJ/T 186-2009 | 2010.07.01 |
| 43 | 刚-柔性桩复合地基技术规程 | JGJ/T 210-2010 | 2010.09.01 |
| 44 | 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 | JGJ/T 213-2010 | 2011.03.01 |
| 45 | 大直径扩底灌注桩技术规程 | JGJ/T 225-2010 | 2011.08.01 |
| 46 | 房屋白蚁预防技术规程 | JGJ/T 245-2011 | 2012.06.01 |
| 47 | 高压喷射扩大头锚杆技术规程 | JGJ/T 282-2012 | 2012.11.01 |
| 48 | 组合锤法地基处理技术规程 | JGJ/T 290-2012 | 2013.06.01 |
| 49 | 劲性复合桩技术规程 | JGJ/T 327-2014 | 2014.10.01 |
| 50 | 水泥土复合管桩基础技术规程 | JGJ/T 330-2014 | 2014.10.01 |
| 51 | 随钻跟管桩技术规程 | JGJ/T 344-2014 | 2015.08.01 |
| 52 | 地下工程盖挖法施工规程 | JGJ/T 364-2016 | 2016.12.01 |
| 53 | 悬挂式竖井施工规程 | JGJ/T 370-2015 | 2016.05.01 |
| 54 | 喷射混凝土应用技术规程 | JGJ/T 372-2016 | 2015.08.01 |
| 55 | 静压桩施工技术规程 | JGJ/T 394-2017 | 2017.09.01 |
| 56 | 锚杆检测与监测技术规程 | JGJ/T 401-2017 | 2017.09.01 |
| 57 | 现浇X形桩复合地基技术规程 | JGJ/T 402-2017 | 2017.09.01 |
| 58 | 预应力混凝土异型预制桩技术规程 | JGJ/T 405-2017 | 2017.09.01 |
| 59 | 建筑施工测量标准 | JGJ/T 408-2017 | 2017.11.01 |
| 三、主体常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 序号 | 规 范 名 称 | 规 范 编 号 | 实施时间 |
| 1 | 冷弯薄壁型钢结构技术规范 | GB 50018-2002 | 2003.01.01 |
| 2 | 烟囱工程施工及验收规范 | GB 50078-2008 | 2009.02.01 |
| 3 | 滑动模板工程技术规范 | GB 50113-2005 | 2005.08.01 |
| 4 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB 50119-2013 | 2014.03.01 |
| 5 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 | GB 50141-2008 | 2009.05.01 |
| 6 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-2011 | 2012.05.01 |
| 7 | 古建筑木结构维护与加固技术规范 | GB 50165-92 | 1993.05.01 |
| 8 | 民用建筑可靠性鉴定标准 | GB 50292-2015 | 2016.08.01 |
| 9 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 | GB 50448-2015 | 2015.11.01 |
| 10 | 大体积混凝土施工规范 | GB 50496-2009 | 2009.10.01 |
| 11 | 墙体材料应用统一技术规范 | GB 50574-2010 | 2011.06.01 |
| 12 | 钢结构焊接规范 | GB 50661-2011 | 2012.08.01 |
| 13 | 混凝土结构工程施工规范 | GB 50666-2011 | 2012.08.01 |
| 14 | 预制组合立管技术规范 | GB 50682-2011 | 2012.01.01 |
| 15 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 | GB 50728-2011 | 2012.05.01 |
| 16 | 钢结构工程施工规范 | GB 50755-2012 | 2012.08.01 |
| 17 | 压型金属板工程应用技术规范 | GB 50896-2013 | 2014.07.01 |
| 18 | 钢－混凝土组合结构施工规范 | GB 50901-2013 | 2014.07.01 |
| 19 | 砌体结构工程施工规范 | GB 50924-2014 | 2014.10.01 |
| 20 | 钢管混凝土结构技术规范 | GB 50936-2014 | 2014.12.01 |
| 21 | 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 | GB 51022-2015 | 2016.08.01 |
| 22 | 低温环境混凝土应用技术规范 | GB 51081-2015 | 2015.09.01 |
| 23 | 高耸结构工程施工质量验收规范 | GB 51203-2016 | 2017.07.01 |
| 24 | 混凝土强度检验评定标准 | GB/T 50107-2010 | 2010.12.01 |
| 25 | 粉煤灰混凝土应用技术规范 | GB/T 50146-2014 | 2015.01.01 |
| 26 | 组合钢模板技术规范 | GB/T 50214-2013 | 2014.03.01 |
| 27 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 | GB/T 50448-2015 | 2015.11.01 |
| 28 | 胶合木结构技术规范 | GB/T 50708-2012 | 2012.08.01 |
| 29 | 工程施工废弃物再生利用技术规范 | GB/T 50743-2012 | 2012.12.01 |
| 30 | 木结构工程施工规范 | GB/T 50772-2012 | 2012.12.01 |
| 31 | 村镇住宅结构施工及验收规范 | GB/T 50900-2016 | 2017.07.01 |
| 32 | 大体积混凝土温度测控技术规范 | GB/T 51028-2015 | 2016.08.01 |
| 33 | 多高层木结构建筑技术标准 | GB/T 51226-2017 | 2017.10.01 |
| 34 | 装配式混凝土建筑技术标准 | GB/T 51231-2016 | 2017.06.01 |
| 35 | 装配式钢结构建筑技术标准 | GB/T 51232-2016 | 2017.06.01 |
| 36 | 装配式木结构建筑技术标准 | GB/T 51233-2016 | 2017.06.01 |
| 37 | 钢筋混凝土升板结构技术规范 | GBJ 130-1990 | 1991.03.01 |
| 38 | 装配式混凝土结构技术规程 | JGJ 1-2014 | 2014.10.01 |
| 39 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ 3-2010 | 2011.10.01 |
| 40 | 空间网格结构技术规程 | JGJ 7-2010 | 2011.03.01 |
| 41 | 轻骨料混凝土结构技术规程 | JGJ 12-2006 | 2006.07.01 |
| 42 | 约束砌体与配筋砌体结构技术规程 | JGJ 13-2014 | 2014.12.01 |
| 43 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ 18-2012 | 2012.08.01 |
| 44 | 冷拔低碳钢丝应用技术规程 | JGJ 19-2010 | 2010.10.01 |
| 45 | 轻骨料混凝土技术规程 | JGJ 51-2002 | 2003.01.01 |
| 46 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ 55-2011 | 2011.12.01 |
| 47 | 建筑工程大模板技术规程 | JGJ 74-2003 | 2003.10.01 |
| 48 | 钢结构高强度螺栓连接技术规程 | JGJ 82-2011 | 2011.10.01 |
| 49 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 | JGJ 85-2010 | 2010.10.01 |
| 50 | 无粘结预应力混凝土结构技术规程 | JGJ 92-2016 | 2016.09.01 |
| 51 | 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 | JGJ 95-2011 | 2012.04.01 |
| 52 | 钢框胶合板模板技术规程 | JGJ 96-2011 | 2012.10.01 |
| 53 | 高层民用建筑钢结构技术规程 | JGJ 99-2015 | 2016.05.01 |
| 54 | 钢筋机械连接技术规程 | JGJ 107-2016 | 2016.08.01 |
| 55 | 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 | JGJ 114-2014 | 2014.10.01 |
| 56 | 建筑抗震加固技术规程 | JGJ 116-2009 | 2009.08.01 |
| 57 | 组合结构设计规范 | JGJ 138-2016 | 2016.12.01 |
| 58 | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ 145-2013 | 2013.12.01 |
| 59 | 混凝土异形柱结构技术规程 | JGJ 149-2006 | 2006.08.01 |
| 60 | 清水混凝土应用技术规程 | JGJ 169-2009 | 2009.06.01 |
| 61 | 液压爬升模板工程技术规程 | JGJ 195-2010 | 2010.10.01 |
| 62 | 轻型钢结构住宅技术规程 | JGJ 209-2010 | 2010.10.01 |
| 63 | 低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程 | JGJ 227-2011 | 2011.12.01 |
| 64 | 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程 | JGJ 248-2012 | 2012.08.01 |
| 65 | 钢筋锚固板应用技术规程 | JGJ 256-2011 | 2012.04.01 |
| 66 | 索结构技术规程 | JGJ 257-2012 | 2012.08.01 |
| 67 | 建筑物倾斜纠偏技术规程 | JGJ 270-2012 | 2012.12.01 |
| 68 | 建筑消能减震技术规程 | JGJ 297-2013 | 2013.12.01 |
| 69 | 钢绞线网片聚合物砂浆加固技术规程 | JGJ 337-2015 | 2016.05.01 |
| 70 | 建筑塑料复合模板工程技术规程 | JGJ 352-2014 | 2015.06.01 |
| 71 | 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 | JGJ 355-2015 | 2015.09.01 |
| 72 | 建筑隔震工程施工及验收规范 | JGJ 360-2015 | 2015.12.01 |
| 73 | 人工碎卵石复合砂应用技术规程 | JGJ 361-2014 | 2015.08.01 |
| 74 | 混凝土结构成型钢筋应用技术规程 | JGJ 366-2015 | 2016.06.01 |
| 75 | 轻钢轻混凝土结构技术规程 | JGJ 383-2016 | 2016.08.01 |
| 76 | 组合铝合金模板工程技术规程 | JGJ 386-2016 | 2016.12.01 |
| 77 | 缓粘结预应力混凝土结构技术规程 | JGJ 387-2017 | 2017.09.01 |
| 78 | 混凝土泵送技术规范 | JGJ/T 10-2011 | 2012.03.01 |
| 79 | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 | JGJ/T 14-2011 | 2012.04.01 |
| 80 | 蒸压加气混凝土应用技术规程 | JGJ/T 17-2008 | 2009.05.01 |
| 81 | 砌筑砂浆配合比设计规程 | JGJ/T 98-2010 | 2011.08.01 |
| 82 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ/T 104-2011 | 2011.12.01 |
| 83 | 建筑轻质条板隔墙技术规程 | JGJ/T 157-2008 | 2008.08.01 |
| 84 | 补偿收缩混凝土应用技术规程 | JGJ/T 178-2009 | 2009.12.01 |
| 85 | 装配箱混凝土空心楼盖结构技术规程 | JGJ/T207-2010 | 2011.10.01 |
| 86 | 铝合金结构工程施工规程 | JGJ/T 216-2010 | 2011.03.01 |
| 87 | 混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程 | JGJ/T219-2010 | 2011.08.01 |
| 88 | 纤维混凝土应用技术规程 | JGJ/T221-2010 | 2011.03.01 |
| 89 | 预拌砂浆应用技术规程 | JGJ/T223-2010 | 2011.01.01 |
| 90 | 建(构)筑物移位工程技术规程 | JGJ/T239-2011 | 2011.12.01 |
| 91 | 再生骨料应用技术规程 | JGJ/T240-2011 | 2011.12.01 |
| 92 | 拱形钢结构技术规程 | JGJ/T249-2011 | 2012.05.01 |
| 93 | 混凝土结构耐久性修复与防护技术规程 | JGJ/T 259-2012 | 2012.08.01 |
| 94 | 现浇混凝土楼盖技术规程 | JGJ/T 268-2012 | 2012.08.01 |
| 95 | 混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程 | JGJ/T 271-2012 | 2012.08.01 |
| 96 | 装饰多孔砖夹心复合墙技术规程 | JGJ/T 274-2012 | 2012.07.01 |
| 97 | 密肋复合板结构技术规程 | JGJ/T 275-2013 | 2014.06.01 |
| 98 | 建筑结构体外预应力加固技术规程 | JGJ/T 279-2012 | 2012.05.01 |
| 99 | 高强混凝土应用技术规程 | JGJ/T 281-2012 | 2012.11.01 |
| 100 | 自密实混凝土应用技术规程 | JGJ/T 283-2012 | 2012.08.01 |
| 101 | 高抛免振捣混凝土应用技术规程 | JGJ/T 296-2013 | 2013.12.01 |
| 102 | 建筑工程裂缝防治技术规程 | JGJ/T 317-2014 | 2014.10.01 |
| 103 | 石灰石粉在混凝土中应用技术规程 | JGJ/T 318-2014 | 2014.10.01 |
| 104 | 预应力高强钢丝绳加固混凝土结构技术规程 | JGJ/T 325-2014 | 2014.10.01 |
| 105 | 泡沫混凝土应用技术规程 | JGJ/T 341-2014 | 2015.08.01 |
| 106 | 建筑塑料复合模板工程技术规程 | JGJ/T 352-2014 | 2015.06.01 |
| 107 | 农村住房危险性鉴定标准 | JGJ/T 363-2014 | 2015.08.01 |
| 108 | 悬挂式竖井施工规程 | JGJ/T 370-2015 | 2016.05.01 |
| 109 | 钢板剪力墙技术规程 | JGJ/T 380-2015 | 2016.06.01 |
| 110 | 纤维片材加固砌体结构技术规范 | JGJ/T 381-2016 | 2016.12.01 |
| 111 | 高性能混凝土评价标准 | JGJ/T 385-2015 | 2016.04.01 |
| 112 | 组装式桁架模板支撑应用技术规程 | JGJ/T 389-2016 | 2017.06.01 |
| 113 | 既有住宅建筑功能改造技术规范 | JGJ/T 390-2016 | 2016.12.01 |
| 114 | 铸钢结构技术规程 | JGJ/T 395-2017 | 2017.09.01 |
| 115 | 装配式劲性柱混合梁框架结构技术规程 | JGJ/T 400-2017 | 2017.10.01 |
| 116 | 建筑震后应急评估和修复技术规程 | JGJ/T 415-2017 | 2017.09.01 |
| 四、装饰装修常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 序号 | 规 范 名 称 | 规 范 编 号 | 实施时间 |
| 1 | 住宅装饰装修工程施工规范 | GB 50327-2001 | 2002.05.01 |
| 2 | 纤维增强复合材料建设工程应用技术规范 | GB 50608-2010 | 2011.06.01 |
| 3 | 无障碍设施施工验收及维护规范 | GB 50642-2011 | 2011.06.01 |
| 4 | 木骨架综合墙体技术规范 | GB/T 50361-2005 | 2006.03.01 |
| 5 | 环氧树脂自流平地面工程技术规范 | GB/T 50589-2010 | 2010.12.01 |
| 6 | 建筑幕墙 | GB/T 21086-2007 | 2008.02.01 |
| 7 | 建筑幕墙、门窗通用技术条件 | GB/T 31433-2015 | 2015.12.01 |
| 8 | 超大面积混凝土地面无缝施工技术规范 | GB/T 51025-2016 | 2017.02.01 |
| 9 | 玻璃幕墙工程技术规范 | JGJ 102-2003 | 2004.01.01 |
| 10 | 塑料门窗工程技术规程 | JGJ 103-2008 | 2008.11.01 |
| 11 | 建筑玻璃应用技术规程 | JGJ 113-2015 | 2016.04.01 |
| 12 | 外墙饰面砖工程施工及验收规程 | JGJ 126-2015 | 2015.09.01 |
| 13 | 金属与石材幕墙工程技术规范 | JGJ 133-2001 | 2001.06.01 |
| 14 | 古建筑修建工程施工及验收规范 | JGJ 159-2008 | 2009.01.01 |
| 15 | 建筑外墙清洗维护技术规程 | JGJ 168-2009 | 2009.06.01 |
| 16 | 铝合金门窗工程技术规范 | JGJ 214-2010 | 2011.03.01 |
| 17 | 建筑遮阳工程技术规范 | JGJ 237-2011 | 2011.12.01 |
| 18 | 冰雪景观建筑技术规程 | JGJ 247-2011 | 2012.04.01 |
| 19 | 采光顶与金属屋面技术规程 | JGJ 255-2012 | 2012.10.01 |
| 20 | 点挂外墙板装饰工程技术规程 | JGJ 321-2014 | 2015.03.01 |
| 21 | 人造板材幕墙工程技术规范 | JGJ 336-2016 | 2016.12.01 |
| 22 | 公共建筑吊顶工程技术规程 | JGJ 345-2014 | 2015.08.01 |
| 23 | 建筑玻璃膜应用技术工程 | JGJ 351-2015 | 2015.12.01 |
| 24 | 塑料门窗设计及组装技术规程 | JGJ 362-2016 | 2016.12.01 |
| 25 | 建筑涂饰工程施工及验收规程 | JGJ/T 29-2015 | 2015.11.01 |
| 26 | 机械喷涂抹灰施工规程 | JGJ/T 105-2011 | 2012.04.01 |
| 27 | 建筑轻质条板隔墙技术规程 | JGJ/T 157-2014 | 2014.12.01 |
| 28 | 建筑陶瓷薄板应用技术规程 | JGJ/T 172-2012 | 2012.08.01 |
| 29 | 自流平地面工程技术规程 | JGJ/T 175-2009 | 2009.08.01 |
| 30 | 石膏砌块砌体技术规程 | JGJ/T 201-2010 | 2010.08.01 |
| 31 | 抹灰砂浆技术规程 | JGJ/T 220-2010 | 2011.03.01 |
| 32 | 混凝土基层喷浆处理技术规程 | JGJ/T 238-2011 | 2011.12.01 |
| 33 | 房屋建筑室内装饰装修制图标准 | JGJ/T 244-2011 | 2012.03.01 |
| 34 | 建筑采光追逐镜施工技术规程 | JGJ/T 295-2013 | 2014.04.01 |
| 35 | 建筑地面工程防滑技术规程 | JGJ/T 331-2014 | 2015.03.01 |
| 36 | 城市雕塑工程技术规程 | JGJ/T 399-2016 | 2017.06.01 |
| 37 | 钢结构防火涂料应用技术规程 | CECS 24：90 | 1990.09.10 |
| 五、节能与环保常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 序号 | 规 范 名 称 | 规 范 编 号 | 实施时间 |
| 1 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189-2015 | 2015.10.01 |
| 2 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版） | GB 50325-2010 | 2011.06.01 |
| 3 | 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 | GB 50404-2017 | 2017.10.01 |
| 4 | 洁净室施工及验收规范 | GB 50591-2010 | 2011.02.01 |
| 5 | 生活垃圾卫生填埋处理技术规范 | GB 50869-2013 | 2014.03.01 |
| 6 | 太阳能发电站支架基础技术规范 | GB 51101-2016 | 2016.12.01 |
| 7 | 民用建筑能耗标准 | GB 51161-2016 | 2016.12.01 |
| 8 | 绿色建筑评价标准 | GB/T 50378-2014 | 2015.01.01 |
| 9 | 建筑工程绿色施工评价标准 | GB/T 50640-2010 | 2011.10.01 |
| 10 | 节能建筑评价标准 | GB/T 50668-2011 | 2012.05.01 |
| 11 | 工程施工废弃物再生利用技术规范 | GB/T 50743-2012 | 2012.12.01 |
| 12 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 | GB/T 50801-2013 | 2013.05.01 |
| 13 | 绿色工业建筑评价标准 | GB/T 50878-2013 | 2014.03.01 |
| 14 | 建筑工程绿色施工规范 | GB/T 50905-2014 | 2014.10.01 |
| 15 | 绿色办公建筑评价标准 | GB/T 50908-2013 | 2014.05.01 |
| 16 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB 11968-2006 | 2006.12.01 |
| 17 | 烧结保温砖和保温砌块 | GB 26538-2011 | 2012.04.01 |
| 18 | 外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板 | GB 26540-2011 | 2012.04.01 |
| 19 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | GB/T 10801.2-2002 | 2002.09.01 |
| 20 | 建筑用岩棉绝热制品 | GB/T 19686-2015 | 2016.11.01 |
| 21 | 建筑用反射隔热涂料 | GB/T 25261-2010 | 2011.08.01 |
| 22 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | GB/T 25975-2010 | 2011.10.01 |
| 23 | 矿物棉装饰吸声板 | GB/T 25998-2010 | 2011.10.01 |
| 24 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | GB/T 26000-2010 | 2011.10.01 |
| 25 | 复合保温砖和复合保温砌块 | GB/T 29060-2012 | 2013.09.01 |
| 26 | 蒸压泡沫砼砖和砌块 | GB/T 29062-2012 | 2013.09.01 |
| 27 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | GB/T 29906-2013 | 2014.08.01 |
| 28 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 | GB/T 30595-2014 | 2014.12.01 |
| 29 | 外墙外保温系统材料安全性评价方法 | GB/T 31435-2015 | 2015.12.01 |
| 30 | 建筑节能基本术语标准 | GB/T 51140-2015 | 2016.08.01 |
| 31 | 既有建筑绿色改造评价标准 | GB/T 51141-2015 | 2016.08.01 |
| 32 | 绿色饭店建筑评价标准 | GB/T 51165-2016 | 2016.12.01 |
| 33 | 辐射供暖供冷技术规程 | JGJ 142-2012 | 2013.06.01 |
| 34 | 外墙外保温工程技术规程 | JGJ 144-2004 | 2005.03.01 |
| 35 | 公共建筑节能改造技术规范 | JGJ 176-2009 | 2009.12.01 |
| 36 | 无机轻集料砂浆保温系统技术规程 | JGJ 253-2011 | 2012.06.01 |
| 37 | 建筑外墙外保温系统修缮标准 | JGJ 376-2015 | 2016.05.01 |
| 38 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | JGJ/T 129-2012 | 2013.03.01 |
| 39 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 | JGJ/T 151-2008 | 2009.05.01 |
| 40 | 民用建筑能耗数据采集标准 | JGJ/T 154-2007 | 2008.01.01 |
| 41 | 外墙内保温工程技术规程 | JGJ/T 261-2011 | 2012.05.01 |
| 42 | 自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程 | JGJ/T 323-2014 | 2014.10.01 |
| 43 | 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 | JGJ/T 328-2014 | 2014.10.01 |
| 44 | 民用建筑氡防治技术规程 | JGJ/T 349-2015 | 2015.10.01 |
| 45 | 保温防火复合板应用技术工程 | JGJ/T 350-2015 | 2015.12.01 |
| 46 | 农村火炕系统通用技术规程 | JGJ/T 358-2015 | 2015.12.01 |
| 47 | 建筑反射隔热涂料应用技术规程 | JGJ/T 359-2015 | 2016.02.01 |
| 48 | 木丝水泥板应用技术规程 | JGJ/T 377-2016 | 2016.08.01 |
| 49 | 绿色建筑运行维护技术规范 | JGJ/T 391-2016 | 2017.06.01 |
| 50 | 建筑用真空绝热板应用技术规程 | JGJ/T 416-2017 | 2017.11.01 |
| 51 | 聚苯模块保温墙体应用技术规程 | JGJ/T 420-2017 | 2017.11.01 |
| 52 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 | JG/T 158-2013 | 2013.12.01 |
| 53 | 铜铝复合柱翼型散热器 | JG/T 220-2016 | 2016.12.01 |
| 54 | 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 | JG/T 228-2015 | 2016.04.01 |
| 55 | 建筑反射隔热涂料 | JG/T 235-2014 | 2014.03.01 |
| 56 | 泡沫混凝土 | JG/T 266-2011 | 2011.10.01 |
| 57 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 | JG/T 283-2010 | 2011.01.01 |
| 58 | 聚氨酯硬泡复合保温板 | JG/T 314-2012 | 2013.04.01 |
| 59 | 外墙保温用锚栓 | JG/T 366-2012 | 2012.08.01 |
| 60 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | JG/T 420-2013 | 2014.03.01 |
| 61 | 既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法 | JG/T 448-2014 | 2015.04.01 |
| 62 | 泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 | JG/T 469-2015 | 2015.07.01 |
| 63 | 外墙保温复合板通用技术要求 | JG/T 480-2015 | 2016.04.01 |
| 64 | 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 | JG/T 483-2015 | 2016.04.01 |
| 65 | 建筑用发泡陶瓷保温板 | JG/T 511-2017 | 2017.09.01 |
| 66 | 钢边框保温隔热轻型板 | JG/T 513-2017 | 2017.09.01 |
| 67 | 酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 | JG/T 515-2017 | 2017.09.01 |
| 68 | 工程用中空玻璃微珠保温隔热材料 | JG/T 517-2017 | 2017.09.01 |
| 69 | 泡沫玻璃绝热制品 | JC/T 647-2014 | 2015.04.01 |
| 70 | 耐碱玻璃纤维网格布 | JC/T 841-2007 | 2007.10.01 |
| 71 | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 | JC/T 2125-2012 | 2013.06.01 |
| 72 | 玻化微珠保温隔热砂浆应用技术规程 | JC/T 2164-2013 | 2014.03.01 |
| 73 | 外墙外保温系统用水泥基界面剂和填缝剂(报批稿) | JC/T 2242-2014 | 2015.04.01 |
| 74 | 外墙外保温用酚醛板粘结、抹面砂浆 | JC/T 2384-2016 | 2017.01.01 |
| 75 | 聚苯乙烯泡沫(EPS)复合装饰线 | JC/T 2387-2016 | 2017.04.01 |
| 76 | 水泥基泡沫保温板专用砂浆 | JC/T 2390-2017 | 2017.10.01 |
| 77 | 膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温工程技术规程 | CECS 380：2014 | 2014.12.01 |
| 六、防水与防腐常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 地下工程防水技术规范 | GB 50108-2008 | 2009.04.01 |
| 2 | 建筑防腐蚀工程施工规范 | GB 50212-2014 | 2015.01.01 |
| 3 | 屋面工程技术规范 | GB 50345-2012 | 2012.10.01 |
| 4 | 坡屋面工程技术规范 | GB 50693-2011 | 2012.05.01 |
| 5 | 防腐木材工程应用技术规范 | GB 50828-2012 | 2012.12.01 |
| 6 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T 23257-2009 | 2009.10.01 |
| 7 | 地面辐射供暖技术规程 | JGJ 142-2013 | 2013.06.01 |
| 8 | 种植屋面工程技术规程 | JGJ 155-2013 | 2013.12.01 |
| 9 | 倒置式屋面工程技术规程 | JGJ 230-2010 | 2011.10.01 |
| 10 | 住宅室内防水工程技术规范 | JGJ 298-2013 | 2013.12.01 |
| 11 | 房屋渗漏修缮技术规程 | JGJ/T 53-2011 | 2011.12.01 |
| 12 | 地下工程渗漏治理技术规程 | JGJ/T 212-2010 | 2011.01.01 |
| 13 | 建筑外墙防水工程技术规程 | JGJ/T 235-2011 | 2011.12.01 |
| 14 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 | JGJ/T 251-2011 | 2012.03.01 |
| 15 | 现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程 | JGJ/T 291-2012 | 2013.05.01 |
| 16 | 单层防水卷材屋面工程技术规程 | JGJ/T 316-2013 | 2014.06.01 |
| 17 | 建筑屋面雨水排水系统技术规程 | CJJ 142-2014 | 2014.07.01 |
| 七、给排水与采暖常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 | GB 50141-2008 | 2009.05.01 |
| 2 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB 50231-2009 | 2009.10.01 |
| 3 | 工业金属管道工程施工规范 | GB 50235-2010 | 2011.06.01 |
| 4 | 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 | GB 50236-2011 | 2011.10.01 |
| 5 | 管井技术规范 | GB 50296-2014 | 2015.04.01 |
| 6 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 | GB 50400-2016 | 2017.07.01 |
| 7 | 太阳能供热采暖工程技术规范 | GB 50495-2009 | 2009.08.01 |
| 8 | 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 | GB/T 50349-2005 | 2005.04.01 |
| 9 | 机械设备安装工程术语标准 | GB/T 50670-2011 | 2011.10.01 |
| 10 | 建筑与市政工程地下水控制技术规范 | JGJ 111-2016 | 2017.03.01 |
| 11 | 地面辐射供暖技术规程 | JGJ 142-2012 | 2013.06.01 |
| 12 | 管幕预筑法施工技术规范 | JGJ/T 375-2016 | 2016.12.01 |
| 八、电气常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 | GB 50147-2010 | 2010.12.01 |
| 2 | 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 | GB 50149-2010 | 2011.10.01 |
| 3 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | GB 50150-2016 | 2016.12.01 |
| 4 | 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-2006 | 2006.11.01 |
| 5 | 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 | GB 50169-2016 | 2017.04.01 |
| 6 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171-2012 | 2012.12.01 |
| 7 | 有线电视系统工程技术规范 | GB 50200-1994 | 1994.10.01 |
| 8 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254-2014 | 2014.12.01 |
| 9 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 | GB 50256-2014 | 2015.08.01 |
| 10 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | GB 50257-2014 | 2015.08.01 |
| 11 | 1kV及以下配线工程施工与验收规范 | GB 50575-2010 | 2010.12.01 |
| 12 | 建筑电气照明装置施工与验收规范 | GB 50617-2010 | 2011.06.01 |
| 13 | 防静电工程施工与质量验收规范 | GB 50944-2013 | 2014.06.01 |
| 14 | 农村民居雷电防护工程技术规范 | GB 50952-2013 | 2014.07.01 |
| 15 | 古建筑防雷工程技术规范 | GB 51017-2014 | 2015.06.01 |
| 16 | 剩余电流动作保护装置安装和运行 | GB 13955-2005 | 2005.12.01 |
| 17 | 低压成套开关设备和控制设备 第10部分：规定成套设备的指南 | GB/T 7251.10-2014 | 2015.06.01 |
| 18 | 低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统 | GB/T 16895.6-2014 | 2015.06.01 |
| 19 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 | GB/T 18595-2014 | 2015.06.01 |
| 20 | 《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口（CDI） 第3部分：DeviceNet》国家标准第1号修改单 | GB/T 18858.3-2012 | 2015.07.01 |
| 21 | 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求 | GB/T 20641-2014 | 2015.05.01 |
| 22 | 公共建筑能耗远程监测系统技术规程 | JGJ/T 285-2014 | 2015.05.01 |
| 九、智能常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 | GB 50198-2011 | 2012.06.01 |
| 2 | 有线电视系统工程技术规范 | GB 50200-94 | 1994.10.01 |
| 3 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | GB 50343-2012 | 2012.12.01 |
| 4 | 安全防范工程技术规范 | GB 50348-2004 | 2004.12.01 |
| 5 | 数据中心基础设施施工及验收规范 | GB 50462-2015 | 2016.08.01 |
| 6 | 视频显示屏系统工程测量技术规范 | GB 50525-2010 | 2010.12.01 |
| 7 | 智能建筑工程施工规范 | GB 50606-2010 | 2011.02.01 |
| 8 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工工程施工及验收规范 | GB 50847-2012 | 2013.04.01 |
| 9 | 通信电源设备安装工程设计规范 | GB 51194-2016 | 2017.04.01 |
| 10 | 互联网数据中心工程技术规范 | GB 51195-2016 | 2017.04.01 |
| 11 | 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 | GB/T 7946-2015 | 2015.12.01 |
| 12 | 综合布线系统工程验收规范 | GB/T 50312-2016 | 2017.04.01 |
| 13 | 住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范 | GB/T 50624-2010 | 2011.10.01 |
| 14 | 数字同步网工程技术规范 | GB/T 51117-2015 | 2016.05.01 |
| 15 | 通信局站共建共享技术规范 | GB/T 51125-2015 | 2016.05.01 |
| 16 | 建筑信息模型施工应用标准 | GB/T 51235-2017 | 2018.01.01 |
| 17 | 建筑设备监控系统工程技术规范 | JGJ 334-2014 | 2014.12.01 |
| 十、通风与空调常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 供暖通风与空气调节术语标准 | GB 50155-2015 | 2015.10.01 |
| 2 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 | GB 50274-2010 | 2011.02.01 |
| 3 | 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 | GB 50275-2010 | 2011.02.01 |
| 4 | 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 | GB 50364-2005 | 2006.01.01 |
| 5 | 空调通风系统运行管理规范 | GB 50365-2005 | 2006.03.01 |
| 6 | 地源热泵系统工程技术规范（2009版） | GB 50366-2005 | 2006.01.01 |
| 7 | 太阳能供热采暖工程技术规范 | GB 50495-2009 | 2009.08.01 |
| 8 | 通风与空调工程施工规范 | GB 50738-2011 | 2012.05.01 |
| 9 | 供暖通风与空气调节术语标准 | GB/T 50155-2015 | 2015.10.01 |
| 10 | 家用和类似用途空调器安装规范 | GB 17790-2008 | 2010.01.01 |
| 11 | 多联式空调(热泵)机组 | GB/T 18837-2015 | 2016.07.01 |
| 12 | 变风量空调系统工程技术规程 | JGJ 343-2014 | 2015.03.01 |
| 13 | 通风管道技术规程 | JGJ/T 141-2017 | 2017.09.01 |
| 14 | 通风空调系统清洗服务标准 | JG/T 400-2012 | 2013.04.01 |
| 十一、电梯安装常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 电梯制造与安装安全规范(2015) | GB 7588-2003 | 2016.07.01 |
| 2 | 消防电梯制造与安装安全规范 | GB 26465-2011 | 2012.04.01 |
| 3 | 安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 | GB 28621-2012 | 2013.05.01 |
| 4 | 电梯试验方法 | GB/T 10059-2009 | 2010.03.01 |
| 5 | 电梯安装验收规范 | GB/T 10060-2011 | 2012.01.01 |
| 6 | 电梯操作装置、信号及附件 | GB/T 30560-2014 | 2014.12.01 |
| 7 | 电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则 | GB/T 31200-2014 | 2015.02.01 |
| 8 | 电梯主要部件报废技术条件 | GB/T 31821-2015 | 2016.02.01 |
| 9 | 住宅电梯的配置与选择 | JG／T 5010-1992 | 1993.05.01 |
| 10 | 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 | TSG T7001-2009 | 2010.04.01 |
| 11 | 电梯型式试验规则 | TSG／T 7007-2016 | 2016.07.01 |
| 十二、施工质量验收常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 工业金属管道工程施工质量验收规范 | GB 50184-2011 | 2011.12.01 |
| 2 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GB 50201-2012 | 2012.08.01 |
| 3 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB 50202-2002 | 2002.05.01 |
| 4 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB 50203-2011 | 2012.05.01 |
| 5 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 | 2015.09.01 |
| 6 | 钢结构工程施工质量验收规范 | GB 50205-2001 | 2002.03.01 |
| 7 | 木结构工程施工质量验收规范 | GB 50206-2012 | 2012.08.01 |
| 8 | 屋面工程质量验收规范 | GB 50207-2012 | 2012.10.01 |
| 9 | 地下防水工程质量验收规范 | GB 50208-2011 | 2012.10.01 |
| 10 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB 50209-2010 | 2010.12.01 |
| 11 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB 50210-2001 | 2002.03.01 |
| 12 | 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 | GB 50224-2010 | 2011.02.01 |
| 13 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB 50242-2002 | 2002.01.01 |
| 14 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB 50243-2016 | 2017.07.01 |
| 15 | 工业安装工程施工质量验收统一标准 | GB 50252-2010 | 2010.07.01 |
| 16 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB 50268-2008 | 2009.05.01 |
| 17 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300-2013 | 2014.06.01 |
| 18 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB 50303-2015 | 2016.08.01 |
| 19 | 电梯工程施工质量验收规范 | GB 50310-2002 | 2002.06.01 |
| 20 | 智能建筑工程质量验收规范 | GB 50339-2013 | 2014.02.01 |
| 21 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | GB 50411-2007 | 2007.10.01 |
| 22 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 | GB 50550-2010 | 2011.02.01 |
|  | 双曲线冷却塔施工与质量验收规范 | GB 50573-2010 | 2010.12.01 |
| 23 | 铝合金结构工程施工质量验收规范 | GB 50576-2010 | 2010.12.01 |
| 24 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | GB 50601-2010 | 2011.02.01 |
| 25 | 钢管混凝土工程施工质量验收规范 | GB 50628-2010 | 2011.10.01 |
| 26 | 钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范 | GB 50669-2011 | 2011.05.01 |
| 27 | 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 | GB 50683-2011 | 2012.05.01 |
| 28 | 防静电工程施工与质量验收规范 | GB 50944-2013 | 204.06.01 |
| 29 | 电子会议系统工程施工与质量验收规范 | GB 51043-2014 | 2015.08.01 |
| 30 | 洁净厂房施工及质量验收规范 | GB 51110-2015 | 2015.02.01 |
| 31 | 高耸结构工程施工质量验收规范 | GB 51203-2016 | 2017.07.01 |
| 32 | 太阳能电池生产设备安装工程施工及质量验收规范 | GB 51206-2016 | 2017.07.01 |
| 33 | 建筑物清洗维护质量要求 | GB/T 25030-2010 | 2011.05.01 |
| 34 | 擦窗机安装工程质量验收规程 | JGJ 150-2008 | 2008.07.01 |
| 35 | 古建筑修建工程施工与质量验收规范 | JGJ 159-2008 | 2009.01.01 |
| 36 | 建筑涂饰工程施工及验收规程 | JGJ/T 29-2015 | 2015.11.01 |
| 37 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 | JGJ/T 139-2001 | 2002.03.01 |
| 38 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | JGJ/T 304-2013 | 2013.12.01 |
| 十三、消防安装常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB 50166-2007 | 2008.03.01 |
| 2 | 水喷雾灭火系统技术规范 | GB 50219-2014 | 2015.08.01 |
| 3 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB 50231-2009 | 2009.10.01 |
| 4 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GB 50261-2005 | 2005.07.01 |
| 5 | 气体灭火系统施工及验收规范 | GB 50263-2007 | 2007.07.01 |
| 6 | 泡沫灭火系统施工及验收规范 | GB 50281-2006 | 2006.11.01 |
| 7 | 安全防范工程技术规范 | GB 50348-2004 | 2004.12.01 |
| 8 | 建筑内部装修防火施工及验收规范 | GB 50354-2005 | 2005.08.01 |
| 9 | 消防通信指挥系统施工及验收规范 | GB 50401-2007 | 2007.07.01 |
| 10 | 建筑灭火器配置验收及检查规范 | GB 50444-2008 | 2008.11.01 |
| 11 | 固定消防炮灭火系统施工与验收规范 | GB 50498-2009 | 2009.10.01 |
| 12 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 | GB 50877-2014 | 2014.08.01 |
| 13 | 细水雾灭火系统技术规范 | GB 50898-2013 | 2013.12.01 |
| 14 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | GB 50974-2014 | 2014.10.01 |
| 15 | 城市消防规划规范 | GB 51080-2015 | 2015.09.01 |
| 16 | 防火门 | GB 12955-2008 | 2009.01.01 |
| 17 | 消防安全标志 第1部分：标志 | GB 13495.1-2015 | 2015.08.01 |
| 18 | 钢结构防火涂料 | GB 14907-2002 | 2002.08.01 |
| 19 | 消防联动控制系统 | GB 16806-2006 | 2007.04.01 |
| 20 | 防火窗 | GB 16809-2008 | 2009.01.01 |
| 21 | 消防应急照明和疏散指示系统 | GB 17945-2010 | 2011.05.01 |
| 22 | 建筑消防设施的维护管理 | GB 25201-2010 | 2011.03.01 |
| 23 | 火灾探测报警产品的维修保养与报废 | GB 29837-2013 | 2014.08.07 |
| 24 | 消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | 2014.08.01 |
| 25 | 自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门 | GB 5135.6-2003 | 2004.05.01 |
| 26 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | GB 8624-2012 | 2013.10.01 |
| 27 | 消防技术文件用消防设备图形符号 | GB/T 4327-2008 | 2009.05.01 |
| 28 | 消防应急救援 作业规程 | GB/T 29179-2012 | 2013.10.01 |
| 29 | 消防安全工程 总则 | GB/T 31592-2015 | 2015.08.01 |
| 30 | 消防安全工程 第1部分：计算方法的评估、验证和确认 | GB/T31593.1-2015 | 2015.08.01 |
| 31 | 建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 | JGJ 289-2012 | 2013.03.01 |
| 32 | 1211 灭火器报废规定 | GA 402-2002 | 2003.05.01 |
| 33 | 建设工程消防验收评定规则 | GA 836-2009 | 2009.08.01 |
| 十四、施工安全常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB 50194-2014 | 2015.01.01 |
| 2 | 起重设备安装工程施工及验收规范 | GB 50278-2010 | 2010.12.01 |
| 3 | 安全防范工程技术规范 | GB 50348-2004 | 2004.12.01 |
| 4 | 石油化工建设工程施工安全技术规范 | GB 50484-2008 | 2009.06.01 |
| 5 | 建筑施工企业安全生产管理规范 | GB 50605-2011 | 2012.04.01 |
| 6 | 施工企业安全生产管理规范 | GB 50656-2011 | 2012.04.01 |
| 7 | 岩土工程勘察安全标准 | GB 50585-2010 | 2010.12.01 |
| 8 | 建设工程施工现场消防安全技术规范 | GB 50720-2011 | 2011.08.01 |
| 9 | 租赁模板脚手架维修保养技术规范 | GB 50829-2013 | 2013.05.01 |
| 10 | 建筑施工安全技术统一规范 | GB 50870-2013 | 2014.03.01 |
| 11 | 安全帽 | GB 2811-2007 | 2007.12.01 |
| 12 | 安全色 | GB 2893-2008 | 2009.10.01 |
| 13 | 安全标志及其使用导则 | GB 2894-2008 | 2009.10.01 |
| 14 | 起重吊运指挥信号 | GB 5082—85 | 1985.07.01 |
| 15 | 塔式起重机安全规程 | GB 5144-2006 | 2007.10.01 |
| 16 | 安全网 | GB 5725-2009 | 2009.12.01 |
| 17 | 塔式起重机安全规程 | GB 5744-2006 | 2007.10.01 |
| 18 | 钢丝绳夹 | GB 5976-2006 | 2006.09.01 |
| 19 | 起重机械安全规程 第一部份：总则 | GB 6067.1-2010 | 2011.06.01 |
| 20 | 安全带 | GB 6095-2009 | 2009.12.01 |
| 21 | 企业职工伤亡事故分类标准 | GB 6441-86 | 1987.02.01 |
| 22 | 企业职工伤亡事故调查分析规则 | GB 6442-86 | 1987.02.01 |
| 23 | 爆破安全规程 | GB 6722-2014 | 2015.07.01 |
| 24 | 电梯制造与安装安全规范 | GB 7588-2003 | 2004.01.01 |
| 25 | 电梯用钢丝绳 | GB 8903-2005 | 2006.07.01 |
| 26 | 施工升降机安全规程 | GB 10055-2007 | 2007.10.01 |
| 27 | 建筑施工场界环境操声排放标准 | GB 12523-2011 | 2012.07.01 |
| 28 | 钢管脚手架扣件 | GB 15831-2006 | 2007.03.01 |
| 29 | 高处作业吊篮 | GB 19155-2003 | 2003.11.01 |
| 30 | 座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范 | GB 23525-2009 | 2009.12.01 |
| 31 | 碗扣式钢管脚手架构件 | GB 24911-2010 | 2011.06.01 |
| 32 | 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 | GB 26557-2011 | 2012..05.01 |
| 33 | 土方机械 安全 第1部分：通用要求 | GB 25684.1-2010 | 2012.01.01 |
| 34 | 混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械 安全要求 | GB 28395-2012 | 2013.03.01 |
| 35 | 建筑施工脚手架安全技术统一标准 | GB 51210-2016 | 2017.07.01 |
| 36 | 安全帽测试方法 | GB/T 2812-2006 | 2007.07.01 |
| 37 | 图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则 | GB/T 2893.3-2010 | 2011.07.01 |
| 38 | 高处作业分级 | GB/T 3608-2008 | 2009.06.01 |
| 39 | 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 | GB/T 3787-2006 | 2006.06.01 |
| 40 | 高温作业分级 | GB/T 4200-2008 | 2009.06.01 |
| 41 | 塔式起重机 | GB/T 5031-2008 | 2009.02.01 |
| 42 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废 | GB/T 5972-2009 | 2010.07.01 |
| 43 | 安全带测试方法 | GB/T 6096-2009 | 2009.12.01 |
| 44 | 施工升降机 | GB/T 10054-2005 | 2005.12.01 |
| 45 | 塔式起重机设计规范 | GB/T 13752-2017 | 2017.09．01 |
| 46 | 用电安全导则 | GB/T 13869-2008 | 2008.12.01 |
| 47 | 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级 | GB/T 16180-2014 | 2015.01.01 |
| 48 | 中国未成年人人体尺寸 | GB/T 26158-2010 | 2011.07.01 |
| 49 | 塔式起重机 安装与拆卸规则 | GB/T 26471-2011 | 2011.12.01 |
| 50 | 钢丝绳 安全 使用和维护 | GB/T 29086-2012 | 2013.10.01 |
| 51 | 消防应急救援 技术训练指南 | GB/T 29175-2012 | 2013.10.01 |
| 52 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T 29639-2013 | 2013.10.01 |
| 53 | 头部防护 安全帽选用规范 | GB/T 30041-2013 | 2014.09.01 |
| 54 | 钢丝绳吊索 环索 | GB/T 30587-2014 | 2015.01.01 |
| 55 | 消防安全工程 总则 | GB/T 31592-2015 | 2015.08.01 |
| 56 | 企业安全生产标准化基本规范 | GB/T 33000-2016 | 2017.04.01 |
| 57 | 塔式起重机安全评估规程 | GB/T 33080-2016 | 2017.05.01 |
|  | 施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器 | GB/T 34025-2017 | 2018.02.01 |
| 58 | 建筑施工脚手架安全技术统一标准 | GB 51210-2016 | 2017.07.01 |
| 59 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ 33-2012 | 2012.11.01 |
| 60 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46-2005 | 2005.07.01 |
| 61 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ 59-2011 | 2012.07.01 |
| 62 | 液压滑动模板施工安全技术规程 | JGJ 65-2013 | 2014.01.01 |
| 63 | 建筑工程大模板技术规程 | JGJ 74-2003 | 2003.10.01 |
| 64 | 建筑施工高处作业安全技术规程 | JGJ 80-2016 | 2016.12.01 |
| 65 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | JGJ 88-2010 | 2011.02.01 |
| 66 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ 128-2010 | 2010.12.01 |
| 67 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ 130-2011 | 2011.12.01 |
| 68 | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ 146-2013 | 2014.06.01 |
| 69 | 建筑拆除工程安全技术规范 | JGJ 147-2016 | 2017.05.01 |
| 70 | 施工现场机械设备检查技术规范 | JGJ 160-2016 | 2017.03.01 |
| 71 | 建筑施工模板安全技术规范 | JGJ 162-2008 | 2008.12.01 |
| 72 | 建筑施工木脚手架安全技术规范 | JGJ 164-2008 | 2008.12.01 |
| 73 | 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ 166-2016 | 2017.05.01 |
| 74 | 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 | JGJ 167-2009 | 2009.07.01 |
| 75 | 建筑施工土石方工程安全技术规范 | JGJ 180-2009 | 2009.12.01 |
| 76 | 液压升降整体脚手架安全技术规程 | JGJ 183-2009 | 2010.03.01 |
| 77 | 建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准 | JGJ 184-2009 | 2010.06.01 |
| 78 | 液压爬升模板工程技术规程 | JGJ 195-2010 | 2010.10.01 |
| 79 | 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 | JGJ 196-2010 | 2010.07.01 |
| 80 | 建筑施工工具式脚手架安全技术规范 | JGJ 202-2010 | 2010.09.01 |
| 81 | 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 | JGJ 215-2010 | 2010.12.01 |
| 82 | 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 | JGJ 231-2010 | 2011.10.01 |
| 83 | 建筑施工竹脚手架安全技术规范 | JGJ 254-2011 | 2012.05.01 |
| 84 | 建筑施工起重吊装工程安全技术规范 | JGJ 276-2012 | 2012.06.01 |
| 85 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 | JGJ 300-2013 | 2014.01.01 |
| 86 | 建筑施工升降设备设施检验标准 | JGJ 305-2013 | 2014.01.01 |
| 87 | 建筑深基坑工程施工安全技术规范 | JGJ 311-2013 | 2014.04.01 |
| 88 | 建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程 | JGJ 332-2014 | 2015.03.01 |
| 89 | 建筑工程施工现场标志设置技术规程 | JGJ 348-2014 | 2015.08.01 |
| 90 | 施工企业安全生产评价标准 | JGJ/T 77-2010 | 2010.11.01 |
| 91 | 塔式起重机混凝土基础工程技术规程 | JGJ/T 187-2009 | 2010.07.01 |
| 92 | 施工现场临时建筑物技术规程 | JGJ/T 188-2009 | 2010.07.01 |
| 93 | 建筑起重机械安全评估技术规程 | JGJ/T 189-2009 | 2010.08.01 |
| 94 | 钢管满堂支架预压技术规程 | JGJ/T 194-2009 | 2010.07.01 |
| 95 | 混凝土预制拼装塔机基础技术规程 | JGJ/T 197-2010 | 2011.01.01 |
| 96 | 建筑工程施工现场视频监控技术规范 | JGJ/T 292-2012 | 2013.03.01 |
| 97 | # 大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程 | # JGJ/T 301-2013 | 2014.01.01 |
| 98 | # 组装式桁架模板支撑应用技术规程 | # JGJ/T 389-2016 | 2017.06.01 |
| 99 | # 施工升降机齿轮锥鼓型渐进式安全防坠器 | # JG 121-2000 | 2000.12.01 |
| 100 | # 塔式起重机操作使用规程 | # JG/T 100-1999 | 1999.06.04 |
| 101 | # 承插型盘扣式钢管支架构件， | # JG/T 503-2016 | 2017.05.01 |
| 102 | # 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程 | # JB/T 11699-2013 | 2014.07.01 |
| 103 | # 建筑工程施工现场安全资料管理规程 | # CECS 266:2009 | 2010.01.01 |
| 104 | # 塔式起重机+安装与拆卸规则 | # DB51/T 588-2006 | 2006.05.01 |
| 105 | # 建筑施工现场雷电安全技术规范 | # QX／T 246—2014 | 2015.03.01 |
| 106 | # 便携式梯子使用安全管理规范 | # QSY 1370-2011 | 2011.05.01 |
| 107 | # 建筑施工承插型轮扣式钢管支架 | # QXGWY—2017 | 2017.03.01 |
| 十五、建筑材料常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈形式尺寸与技术条件 | GB 1231-2006 | 2006.11.01 |
| 2 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 (国家标准第1号修改单) | GB1499.1-2008 /XG1-2012 | 2013.01.01 |
| 3 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 (国家标准第1号修改单) | GB1499.2-2007/XG1-2009 | 2009.09.01 |
| 4 | 烧结普通砖 | GB 5101-2003 | 2004.04.01 |
| 5 | 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB 6728-2002 | 2002.12.01 |
| 6 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 | GB 7251.1-2013 | 2015.01.13 |
| 7 | 铝合金门窗 | GB 8478-2008 | 2009.04.01 |
| 8 | 铝合金窗 | GB 8479-2003 | 2003.09.01 |
| 9 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | GB 8624-2012 | 2013.10.01 |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB 11968-2006 | 2016.12.01 |
| 11 | 建筑用压型钢板 | GB 12755-2008 | 2009.06.01 |
| 12 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | GB 12952-2011 | 2012.12.01 |
| 13 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | GB 13014-2013 | 2014.07.01 |
| 14 | 先张法预应力混凝土管桩 | GB 13476-2009 | 2010.03.01 |
| 15 | 低压熔断器 第1部分：基本要求 | GB 13539.1-2015 | 2016.10.01 |
| 16 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | GB 13544-2011 | 2012.04.01 |
| 17 | 烧结空心砖和空心砌块 | GB 13545-2014 | 2015.02.01 |
| 18 | 冷轧带肋钢筋 | GB 13788-2008 | 2009.06.01 |
| 19 | 剩余电流动作保护装置安装和运行 | GB 13955-2005 | 2005.12.01 |
| 20 | 防火卷帘 | GB 14102-2005 | 2005.12.01 |
| 21 | 钢结构防火涂料 | GB 14907-2002 | 2002.08.01 |
| 22 | 燃气用聚乙烯管材 | GB 15558.1-2003 | 2004.06.01 |
| 23 | 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管件 | GB 15558.2-2005 | 2005.12.01 |
| 24 | 燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门 | GB 15558.3-2008 | 2010.01.01 |
| 25 | 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 | GB 15763.1-2009 | 2010.03.01 |
| 26 | 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 | GB 15763.2-2005 | 2006.03.01 |
| 27 | 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 | GB 15763.3-2005 | 2006.03.01 |
| 28 | 建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃 | GB 15763.4-2009 | 2010.03.01 |
| 29 | 钢管脚手架扣件 | GB 15831-2006 | 2007.03.01 |
| 30 | 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB 17395-2008 | 2008.11.01 |
| 31 | 防盗安全门通用技术条件 | GB 17565-2007 | 2008.04.01 |
| 32 | 消防应急和疏散指示系统 | GB 17945-2010 | 2011.05.01 |
| 33 | 陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 | 2014.12.01 |
| 34 | 高分子防水材料 第1部分：片材 | GB 18173.1-2012 | 2013.06.01 |
| 35 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | GB 18445-2012 | 2013.11.01 |
| 36 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2017 | 2018.05.01 |
| 37 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | GB 18583-2008 | 2009.09.01 |
| 38 | 高处作业吊篮 | GB 19155-2003 | 2003.11.01 |
| 39 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB 23441-2009 | 2010.03.01 |
| 40 | 钢板冲压扣件 | GB 24910-2010 | 2011.06.01 |
| 41 | 承重混凝土多孔砖 | GB 25779-2010 | 2011.11.01 |
| 42 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | GB 27789-2011 | 2012.11.01 |
| 43 | 混凝土路面砖 | GB 28635-2012 | 2013.06.01 |
| 44 | 优质碳素结构钢 | GB/T 699-2015 | 2016.11.01 |
| 45 | 碳素结构钢 | GB/T 700-2006 | 2007.02.01 |
| 46 | 热轧型钢 | GB/T 706-2016 | 2017.09.01 |
| 47 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 708-2006 | 2007.02.01 |
| 48 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 709-2006 | 2007.02.01 |
| 49 | 钢结构用高强度大六角头螺栓 | GB/T 1228-2006 | 2006.11.01 |
| 50 | 钢结构用高强度大六角螺母 | GB/T 1229-2006 | 2006.11.01 |
| 51 | 钢结构用高强度垫圈 | GB/T 1230-2006 | 2006.11.01 |
| 52 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 | GB/T 1231-2006 | 2006.11.01 |
| 53 | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 | GB/T 1499.3-2010 | 2011.09.01 |
| 54 | 低底合金高强度结构钢 | GB/T 1591-2008 | 2009.10.01 |
| 55 | 建筑卷扬机 | GB/T 1955-2008 | 2009.02.01 |
| 56 | 白色硅酸盐水泥 | GB/T 2015-2005 | 2005.08.01 |
| 57 | 钢管的验收、包装、标志和质量证明书 | GB/T 2102-2006 | 2007.02.01 |
| 58 | 低压流体输送用焊接钢管 | GB/T 3091-2015 | 2016.06.01 |
| 59 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 | GB/T 3098.1-2010 | 2010.10.01 |
| 60 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 | GB/T 3274-2007 | 2008.03.01 |
| 61 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | GB/T 3280-2015 | 2016.06.01 |
| 62 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 | GB/T 3524-2015 | 2016.06.01 |
| 63 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | GB/T 3632-2008 | 2008.07.01 |
| 64 | 卡套式端直通管接头 | GB/T 3733-2008 | 2008.11.01 |
| 65 | 特低电压(ELV)限值 | GB/T 3805-2008 | 2008.09.01 |
| 66 | 陶瓷砖 | GB/T 4100-2015 | 2015.12.01 |
| 67 | 优质碳素钢热轧盘条 | GB/T 4354-2008 | 2009.04.01 |
| 68 | 预应力混凝土用钢丝 | GB/T 5223-2014 | 2015.04.01 |
| 69 | 预应力混凝土用钢棒 | GB/T 5223.3-2005 | 2015.10.01 |
| 70 | 预应力混凝土用钢绞线 | GB/T 5224-2014 | 2015.04.01 |
| 71 | 六角头螺栓C级 | GB/T 5780-2016 | 2016.06.01 |
| 72 | 六角头螺栓 | GB/T 5782-2016 | 2016.06.01 |
| 73 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 5836.1-2006 | 2006.08.01 |
| 74 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T 5836.2-2006 | 2006.08.01 |
| 75 | 起重机钢丝绳保养维护检验和报废 | GB/T 5972-2016 | 2016.06.01 |
| 76 | 冷弯型钢 | GB/T 6725-2008 | 2009.04.01 |
| 77 | 混凝土机械术语 | GB/T 7920.4-2016 | 2016.07.01 |
| 78 | 输送流体用无缝钢管 | GB/T 8163-2008 | 2009.04.01 |
| 79 | 普通混凝土小型砌块 | GB/T 8239-2014 | 2014.12.01 |
| 80 | 合成树脂乳液外墙涂料 | GB/T 9755-2014 | 2014.12.01 |
| 81 | 合成树脂乳液内墙涂料 | GB/T 9756-2009 | 2010.02.01 |
| 82 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T10002.1-2006 | 2006.08.01 |
| 83 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.2-2003 | 2004.06.01 |
| 84 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门 | GB/T10002.3-2011 | 2012.07.01 |
| 85 | 热轧H型钢和剖分T型钢 | GB/T 11263-2010 | 2011.09.01 |
| 86 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | GB/T 11836-2009 | 2009.11.05 |
| 87 | 建筑用轻钢龙骨 | GB/T 11981-2008 | 2008.08.01 |
| 88 | 中空玻璃 | GB/T 11944-2012 | 2013.09.01 |
| 89 | 建筑用压型钢板 | GB/T 12755-2008 | 2009.10.01 |
| 90 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 | GB/T 12771-2008 | 2008.11.01 |
| 91 | 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带 | GB/T 13237-2013 | 2014.09.01 |
| 92 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 | GB/T 13295-2013 | 2014.09.01 |
|  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | GB/T 13663-2000 | 2001.05.01 |
|  | 给水用聚乙烯（PE）管道系统-管件 | GB/T 13663.2-2005 | 2005.10.01 |
| 93 | 直缝电焊钢管 | GB/T 13793-2008 | 2016.07.01 |
| 94 | 热浸锌标准（等效ISO1461） | GB/T 13912-2002 | 2002.12.01 |
| 95 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | GB/T 14370-2015 | 2016.08.01 |
| 96 | 硅酮建筑密封胶 | GB/T 14683-2003 | 2004.01.01 |
| 97 | 建设用砂 | GB/T 14684-2011 | 2012.02.01 |
| 98 | 建设用碎石、卵石 | GB/T 14685-2011 | 2012.02.01 |
| 99 | 预拌混凝土 | GB/T 14902-2012 | 2013.09.01 |
| 100 | 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 14981-2009 | 2010.04.01 |
| 101 | 低压电气装置 第5-52部分： 电气设备的选择和安装布线系统 | GB/T16895.6-2014 | 2015.06.01 |
| 102 | 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 | GB/T 16939-2016 | 2016.06.01 |
| 103 | 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 17395-2008 | 2008.11.01 |
| 104 | 混凝土模板用胶合板 | GB/T 17656-2008 | 2009.03.01 |
| 105 | 建筑幕墙用铝塑复合板 | GB/T 17748-2016 | 2017.09.01 |
| 106 | 木模板标准 | GB/T 17959-2008 | 2009.03.01 |
| 107 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 | GB/T18173.3-2014 | 2015.07.01 |
| 108 | 防水沥青与防水卷材术语 | GB/T 18378-2008 | 2009.04.01 |
| 109 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | GB/T 18736-2017 | 2018.02.01 |
| 110 | 冷热水用聚丙烯管道系统 总则 | GB/T18742.1-2002 | 2003.01.01 |
| 111 | 冷热水用聚丙烯管道系统 管材 | GB/T18742.2-2002 | 2003.01.01 |
| 112 | 冷热水用聚丙烯管道系统 管件 | GB/T18742.3-2002 | 2003.01.01 |
| 113 | 镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃 | GB/T18915.1-2013 | 2014.09.01 |
| 114 | 镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃 | GB/T18915.2-2013 | 2014.09.01 |
| 115 | 中国古典建筑色彩 | GB/T 18934-2003 | 2003.06.01 |
| 116 | 聚氨酯防水涂料 | GB/T 19250-2013 | 2014.08.01 |
| 117 | 天然大理石建筑板材 | GB/T 19766-2016 | 2017.07.01 |
| 118 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 | GB/T 20065-2006 | 2006.08.01 |
| 119 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | GB/T 20219-2006 | 2006.10.01 |
| 120 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | GB/T 21558-2008 | 2008.10.01 |
| 121 | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维 | GB/T 21120-2007 | 2008.06.01 |
| 122 | 焊接钢管尺寸及单位 | GB/T 21835-2008 | 2008.11.01 |
| 123 | 普通装饰用铝塑复合板 | GB/T 22412-2016 | 2017.09.01 |
| 124 | 混凝土用膨胀型锚栓 形式与尺寸 | GB/T 22795-2008 | 2010.01.01 |
| 125 | 外墙柔性腻子 | GB/T 23455-2009 | 2010.01.01 |
| 126 | 建筑结构裂缝止裂带 | GB/T 23660-2009 | 2009.12.01 |
| 127 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | GB/T 23932-2009 | 2010.02.01 |
| 128 | 普通照明用LED产品和相关设备术语和定义 | GB/T 24826-2016 | 2017.05.01 |
| 129 | 连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 25052-2010 | 2011.06.01 |
| 130 | 混凝土用再生粗骨料 | GB/T 25177-2010 | 2011.08.01 |
| 131 | 预拌砂浆 | GB/T 25181-2010 | 2011.08.01 |
| 132 | 钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 | GB/T 25826-2010 | 2011.09.01 |
| 133 | 透水路面砖和透水路面板 | GB/T 25993-2010 | 2011.10.01 |
| 134 | 烧结路面砖 | GB/T 26001-2010 | 2011.10.01 |
| 135 | 污水用球墨铸铁管、管件和附件 | GB/T 26081-2010 | 2011.10.01 |
| 136 | 防水用塑性体改性沥青 | GB/T 26510-2011 | 2011.09.01 |
| 137 | 防水用弹性体(SBS)改性沥青 | GB/T 26528-2011 | 2011.09.01 |
| 138 | 热轧棒材和盘条表面质量等级交货技术条件 | GB/T 28300-2012 | 2013.02.01 |
| 139 | 抹灰石膏 | GB/T 28627-2012 | 2013.02.01 |
| 140 | 管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定 | GB/T 28708-2012 | 2013.03.01 |
| 141 | 建筑用塑料门 | GB/T 28886-2012 | 2013.06.01 |
| 142 | 建筑用塑料窗 | GB/T 28887-2012 | 2013.06.01 |
| 143 | 冷轧带肋钢筋用热轧盘条 | GB/T 28899-2012 | 2013.05.01 |
| 144 | 木门窗 | GB/T 29498-2013 | 2013.12.01 |
| 145 | 混凝土结构用成型钢筋制品 | GB/T 29733-2013 | 2014.06.01 |
| 146 | 拆装式轻钢结构活动房 | GB/T 29740-2013 | 2014.06.01 |
| 147 | 钢管术语 | GB/T 30062-2013 | 2014.09.01 |
| 148 | 建筑门窗洞口尺寸协调要求 | GB/T 30591-2014 | 2014.12.01 |
| 149 | 住宅装修木制品模数 | GB/T 31434-2015 | 2015.12.01 |
| 150 | 节水型卫生洁具 | GB/T 31436-2015 | 2015.12.01 |
| 151 | 波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 | GB/T31439.1-2015 | 2015.08.01 |
| 152 | 波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏 | GB/T31439.2-2015 | 2015.08.01 |
| 153 | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 | GB/T 31538-2015 | 2016.02.01 |
| 154 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 第1部分管材 | GB/T 32018.1-2015 | 2016.04.01 |
| 155 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 第2部分管件 | GB/T 32018.2-2015 | 2016.04.01 |
| 156 | 建筑门窗五金件通用要求 | GB/T 32223-2015 | 2016.11.01 |
| 157 | 钢筋混凝土用锌铝合金镀层钢筋 | GB/T 32968-2016 | 2017.07.01 |
|  | 自动扶梯梯级和自动人行道踏板 | GB/T 33505-2017 | 2017.09.01 |
| 158 | 建材工程术语标准 | GB/T 50731-2011 | 2012.06.01 |
| 159 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 | GB/T 50801-2013 | 2013.05.01 |
| 160 | 混凝土用水标准 | JGJ 63-2006 | 2006.12.01 |
| 161 | 建筑材料术语标准 | JGJ/T 191-2009 | 2010.07.01 |
| 162 | 点支式玻璃幕墙支撑装置 | JG 138-2001 | 2002.02.01 |
| 163 | 钢桁架构件 | JG/T 8-2016 | 2016.12.01 |
| 164 | 门式钢管脚手架 | JG/T 13-1999 | 2017.05.15 |
| 165 | 建筑隔震橡胶支座 | JG/T 118-2000 | 2017.05.15 |
| 166 | 建筑门窗五金件 合页（铰链） | JG/T 125-2017 | 2017.07.01 |
| 167 | 单层网壳嵌入式毂节点 | JG/T 136-2016 | 2016.12.01 |
| 168 | 结构用高频焊接薄壁H型钢 | JG/T 137-2007 | 2007.11.01 |
| 169 | 吊挂式玻璃幕墙支承装置 | JG/T 139-2001 | 2017.05.15 |
| 170 | 门式钢架轻型房屋钢构件 | JG/T 144-2016 | 2016.12.01 |
| 171 | 电动伸缩围墙大门 | JG/T 154-20013 | 2013.12.01 |
| 172 | 电动平开、推拉围墙大门 | JG/T 155-2014 | 2015.04.01 |
| 173 | 建筑外墙用腻子 | JG/T 157-2009 | 2009.12.01 |
| 174 | 混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓 | JG/T 160-2004 | 2004.08.01 |
| 175 | 无粘结预应力钢绞线 | JG/T 161-2016 | 2017.05.01 |
| 176 | 钢筋机械连接用套筒 | JG/T 163-2013 | 2013.10.01 |
| 177 | 纤维片材加固修复结构用粘接树脂 | JG/T 166-2016 | 2017.02.01 |
| 178 | 结构加固修复用碳纤维片材 | JG/T 167-2016 | 2017.02.01 |
| 179 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 | JG/T 169-2016 | 2017.03.01 |
| 180 | 弹性建筑涂料 | JG/T 172-2014 | 2015.04.01 |
| 181 | 塑料门窗及型材功能结构尺寸 | JG/T 176-2015 | 2016.04.01 |
| 182 | 自动门 | JG/T 177-2005 | 2005.12.01 |
| 183 | 住宅整体厨房 | JG/T 184-2011 | 2012.01.01 |
| 184 | 预应力混凝土空心方桩 | JG/T 197-2006 | 2017.05.15 |
| 185 | 预应力混凝土用金属波纹管 | JG/T 225-2007 | 2017.05.15 |
| 186 | 外墙外保温柔性耐水腻子 | JG/T 229-2007 | 2008.04.01 |
| 187 | 建筑用曲臂遮阳蓬 | JG/T 253-2015 | 2016.04.01 |
| 188 | 建筑幕墙用高压热固化木纤维板 | JG/T 260-2009 | 2010.03.01 |
| 189 | 粘钢加固用建筑结构胶 | JG/T 271-2010 | 2010.07.01 |
| 190 | 预制高强混凝土薄壁钢管桩 | JG/T 272-2010 | 2010.12.01 |
| 191 | 建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 | JG/T 291-2011 | 2011.08.01 |
| 192 | 建筑室内用腻子 | JG/T 298-2010 | 2011.08.01 |
| 193 | 木复合门 | JG/T 303-2011 | 2011.08.01 |
| 194 | 柔性饰面砖 | JG/T 311-2011 | 2011.08.01 |
| 195 | 遇水膨胀止水胶 | JG/T 312-2011 | 2011.08.01 |
| 196 | 额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 | JG/T 313-2014 | 2015.02.01 |
| 197 | 建筑幕墙用陶板 | JG/T 324-2011 | 2012.02.01 |
| 198 | 建筑幕墙用氟碳铝单板制品 | JG/T 331-2011 | 2012.02.01 |
| 199 | 混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件 | JG/T 333-2011 | 2012.02.01 |
| 200 | 混凝土结构防护用成膜型涂料 | JG/T 335-2011 | 2012.05.01 |
| 201 | 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 | JG/T 336-2011 | 2012.05.01 |
| 202 | 混凝土结构防护用渗透型涂料 | JG/T 337-2011 | 2012.05.01 |
| 203 | 建筑玻璃用隔热涂料 | JG/T 338-2011 | 2012.05.01 |
| 204 | 建筑用钛锌合金饰面复合板 | JG/T 339-2012 | 2013.01.01 |
| 205 | 混凝土结构工程用锚固胶 | JG/T 340-2011 | 2012.05.01 |
| 206 | 建筑用纱门窗 | JG/T 341-2011 | 2012.05.01 |
| 207 | 建筑用玻璃与金属护栏 | JG/T 342-2012 | 2012.08.01 |
| 208 | 合成树脂装饰瓦 | JG/T 346-2011 | 2012.05.01 |
| 209 | 纤维增强混凝土装饰墙板 | JG/T 348-2011 | 2012.05.01 |
| 210 | 硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 | JG/T 349-2011 | 2012.05.01 |
| 211 | 混凝土轻质条板 | JG/T 350-2011 | 2012.05.01 |
| 212 | 现浇混凝土空心结构成孔芯模 | JG/T 352-2017 | 2018.01.01 |
| 213 | 建筑门窗及幕墙用玻璃术语 | JG/T 354-2012 | 2012.05.01 |
| 214 | 天然石材用水泥基胶粘剂 | JG/T 355-2012 | 2012.05.01 |
| 215 | 纤维增强复合材料格栅 | JG/T 364-2012 | 2012.08.01 |
| 216 | 建筑变形缝装置 | JG/T 372-2012 | 2012.08.01 |
| 217 | 钢筋连接用套筒灌浆料 | JG/T 408-2013 | 2013.10.01 |
| 218 | 建筑用集成吊顶 | JG/T 413-2013 | 2013.12.01 |
| 219 | 建筑施工用木工字梁 | JG/T 425-2013 | 2014.03.01 |
| 220 | 建筑幕墙用平推窗滑撑 | JG/T 433-2014 | 2014.11.01 |
| 221 | 家居配线箱 | JG/T 439-2014 | 2015.02.01 |
| 222 | 额定电压450/750v及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | JG/T 441-2014 | 2015.02.01 |
| 223 | 额定电压0.6/1KV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆 | JG/T 442-2014 | 2015.02.01 |
| 224 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | JG/T 455-2014 | 2015.04.01 |
| 225 | 同质聚氯乙烯(PVC)卷材地板 | JG/T 456-2014 | 2015.04.01 |
| 226 | 建筑门窗自动控制系统通用技术要求 | JG/T 458-2014 | 2015.04.01 |
| 227 | 建筑装饰用人造石英石板 | JG/T 463-2014 | 2015.05.01 |
| 228 | 集成材木门窗 | JG/T 464-2014 | 2015.05.01 |
| 229 | 墙体用界面处理剂 | JG/T 468-2015 | 2015.07.01 |
| 230 | 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 | JG/T 471-2015 | 2015.07.01 |
| 231 | 建筑用组装式桁架及支撑 | JG/T 476-2016 | 2016.08.01 |
| 232 | 室内外陶瓷墙地砖通用技术要求 | JG/T 484-2015 | 2016.04.01 |
| 233 | 混凝土用复合掺合料 | JG/T 486-2015 | 2016.04.01 |
| 234 | 可拆装式隔断墙技术要求 | JG/T 487-2016 | 2016.07.01 |
| 235 | 建筑用网格式金属电缆桥架 | JG/T 491-2016 | 2016.12.01 |
| 236 | 建筑用光热构件通用技术要求 | JG/T 493-2016 | 2016.12.01 |
| 237 | 环氧树脂涂层钢筋 | JG/T 502-2016 | 2016.12.01 |
| 238 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | JG/T 503-2016 | 2017.05.01 |
| 239 | 建筑垃圾再生骨料实心砖 | JG/T 505-2016 | 2017.02.01 |
| 240 | 外墙水性氟涂料 | JG/T 508-2016 | 2017.06.01 |
| 241 | 建筑装饰用无纺墙纸 | JG/T 509-2016 | 2017.06.01 |
| 242 | 纺织面墙纸（布） | JG/T 510-2016 | 2017.06.01 |
| 243 | 建筑外墙涂料通用技术要求 | JG/T 512-2017 | 2017.09.01 |
| 244 | 建筑用金属单元门 | JG/T 514-2017 | 2017.07.01 |
| 245 | 建筑装饰用彩钢板 | JG/T 516-2017 | 2017.07.01 |
| 246 | 住宅楼梯 预制混凝土梯段 | JG/T 3002.1-1992 | 2017.05.15 |
| 247 | 住宅楼梯 预制混凝土中间平台 | JG/T 3002.2-1992 | 2017.05.15 |
| 248 | 住宅楼梯 栏杆、扶手 | JG/T 3002.3-1992 | 2017.05.15 |
| 249 | 干挂饰面石材及其金属挂件 第2部分 金属挂件 | JC830.1～830.2-2005 | 2005.07.01 |
| 250 | 建筑防水沥青嵌缝油膏 | JC/T 207-2011 | 2012.07.01 |
| 251 | 蒸压粉煤灰砖 | JC/T 239-2014 | 2015.06.01 |
| 252 | 建筑生石灰 | JC/T 479-2013 | 2013.09.01 |
| 253 | 建筑消石灰 | JC/T 481-2013 | 2013.09.01 |
| 254 | 聚氨酯建筑密封胶 | JC/T 482-2003 | 2003.12.01 |
| 255 | 聚硫建筑密封胶 | JC/T 483-2006 | 2007.04.01 |
| 256 | 丙烯酸酯建筑密封胶 | JC/T 484-2006 | 2007.04.01 |
| 257 | 建筑窗用弹性密封胶 | JC/T 485-2007 | 2007.11.01 |
| 258 | 可拆装式隔断墙技术要求 | JC/T 487-2016 | 2016.07.01 |
| 259 | 外墙水性氟涂料 | JG/T 508-2016 | 2017.06.01 |
| 260 | 压花玻璃 | JC/T 511-2002 | 2002.12.01 |
|  | 陶瓷砖胶粘剂 | JC/T 547-2017 | 2017.10.01 |
| 261 | 建筑用防霉密封胶 | JC/T 885-2016 | 2017.01.01 |
| 262 | 聚合物水泥防水砂浆 | JC/T 984-2011 | 2012.07.01 |
| 263 | 铝合金T型龙骨 | JC/T 2220-2014 | 2014.10.01 |
| 264 | 室内装饰装修用木塑型材 | JC/T 2223-2014 | 2014.10.01 |
| 265 | 室外装饰用木塑墙板 | JC/T 2224-2014 | 2014.10.01 |
| 266 | 建筑防火隔离带用岩棉制品 | JC/T 2292-2014 | 2015.06.01 |
| 267 | 坐便器移位器 | JC/T 2332-2015 | 2016.01.01 |
| 268 | 石材复合板工艺技术规范 | JC/T 2385-2016 | 2017.04.01 |
| 269 | 天然石材墙地砖 | JC/T 2386-2016 | 2017.04.01 |
| 270 | 自洁隔热平板镀膜玻璃 | JC/T 2388-2016 | 2017.04.01 |
|  | 室内装饰装修选材指南 | JC/T 2350-2016 | 2016.07.01 |
|  | 预制混凝土衬砌管片安全生产规范 | JC/T 2351-2016 | 2016.07.01 |
|  | 塑料卫生洁具安全生产规范 | JC/T 2353-2016 | 2016.07.01 |
|  | 石材复合板工艺技术规范 | JC/T 2385-2016 | 2017.04.01 |
|  | 聚苯乙烯泡沫(EPS)复合装饰线 | JC/T 2387-2016 | 2017.04.01 |
| 271 | 给水涂塑复合钢管 | CJ/T 120-2016 | 2016.07.01 |
| 272 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 | CJ/T 123-2016 | 2017.02.01 |
| 273 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 | CJ/T 124-2016 | 2017.02.01 |
| 274 | 薄壁不锈钢钢管 | CJ/T 151-2016 | 2017.06.01 |
| 275 | 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 | CJ/T 152-2016 | 2017.06.01 |
| 276 | 铝合金衬塑复合管材与管件 | CJ/T 321-2010 | 2010.06.01 |
| 十六、检测常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 | GB 11969-2008 | 2009.03.01 |
| 2 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB 50080-2016 | 2017.04.01 |
| 3 | 工业建筑可靠性鉴定标准 | GB 50144-2008 | 2009.05.01 |
| 4 | 混凝土结构试验方法标准 | GB 50152-2012 | 2012.08.01 |
| 5 | 民用建筑可靠性鉴定标准 | GB 50292-1999 | 1999.10.01 |
| 6 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准(2013版) | GB 50325-2010 | 2011.06.01 |
| 7 | 建筑结构检测技术标准 | GB 50344-2004 | 2004.12.01 |
| 8 | 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范 | GB 50618-2011 | 2012.10.01 |
| 9 | 钢结构焊接规范 | GB 50661-2011 | 2012.08.01 |
| 10 | 水泥密度测定方法 | GB/T 208-2014 | 2014.12.01 |
| 11 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 | GB/T 238-2013 | 2014.05.01 |
| 12 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | GB/T 1346-2011 | 2012.03.01 |
| 13 | 砌墙砖试验方法 | GB/T 2542-2012 | 2013.09.01 |
| 14 | 混凝土砌块和砖试验方法 | GB/T 4111-2013 | 2014.09.01 |
| 15 | 沥青软化点测定法（环球法） | GB/T 4507-2014 | 2014.06.01 |
| 16 | 建筑材料不燃性试验方法 | GB/T 5464-2010 | 2011.02.01 |
| 17 | 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 | GB/T 5762-2012 | 2013.08.01 |
| 18 | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法 | GB/T 7106-2008 | 2009.03.01 |
| 19 | 门和卷帘的耐火试验方法 | GB/T 7633-2008 | 2009.05.01 |
| 20 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 | GB/T 7689.5-2013 | 2014.08.01 |
| 21 | 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 | GB/T 8484-2008 | 2009.03.01 |
| 22 | 建筑材料可燃性试验方法 | GB/T 8626-2007 | 2008.06.01 |
| 23 | 建筑门窗力学性能检测方法 | GB/T 9158-2015 | 2016.09.01 |
| 24 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 | GB/T 9780 -2013 | 2014.08.01 |
| 25 | 建筑外窗采光性能分级及检验方法 | GB/T 11976-2015 | 2015.12.01 |
| 26 | 水泥取样方法 | GB/T 12573-2008 | 2009.04.01 |
| 27 | 无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法 | GB/T 12605-2008 | 2008.11.01 |
|  | 供暖散热器散热量测定方法 | GB/T 13754-2017 | 2018.04.01 |
| 28 | 建筑幕墙气密、水密抗风压性能检测方法 | GB/T 15227-2007 | 2008.02.01 |
| 29 | 通风管道耐火试验方法 | GB/T 17428-2009 | 2010.04.01 |
| 30 | 土工布多层产品中单层厚度的测定 | GB/T 17598-1998 | 1999.05.01 |
| 31 | 建筑物防雷装置检测技术规范 | GB/T 21431-2015 | 2016.04.01 |
| 32 | 阀门的检验和试验 | GB/T 26480-2011 | 2011.10.01 |
| 33 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 | GB/T 28289-2012 | 2013.02.01 |
| 34 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 | GB/T 28900-2012 | 2013.05.01 |
| 35 | 建筑幕墙保温性能分级及检测方法 | GB/T 29043-2012 | 2013.09.01 |
| 36 | 外墙外保温系统的防火性能试验方法 | GB/T 29416-2012 | 2013.10.01 |
| 37 | 水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法 | GB/T 29417-2012 | 2013.08.01 |
| 38 | 建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 | GB/T 29907-2013 | 2014.08.01 |
| 39 | 玻璃幕墙和门窗抗爆炸冲击波性能分级及检测方法 | GB/T 29908-2013 | 2014.08.01 |
| 40 | 建筑墙板试验方法 | GB/T 30100-2013 | 2014.09.01 |
| 41 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 | GB/T 33365-2016 | 2017.09.01 |
| 42 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB/T 50080-2002 | 2017.04.01 |
| 43 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB/T 50081-2016 | 2003.06.01 |
| 44 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123-1999 | 1999.10.01 |
| 45 | 砌体基本力学性能试验方法标准 | GB/T 50129-2011 | 2012.03.01 |
| 46 | 混凝土结构试验方法标准 | GB/T 50152-2012 | 2012.08.01 |
| 47 | 工程岩体试验方法标准 | GB/T 50266-2013 | 2013.09.01 |
| 48 | 地基动力特性测试规范 | GB/T 50269-1997 | 1998.05.01 |
| 49 | 砌体工程现场检测技术标准 | GB/T 50315-2011 | 2012.03.01 |
| 50 | 木结构试验方法标准 | GB/T 50329-2012 | 2012.12.01 |
| 51 | 建筑结构检测技术标准 | GB/T 50344-2004 | 2004.12.01 |
| 52 | 钢结构现场检测技术标准 | GB/T 50621-2010 | 2011.06.01 |
| 53 | 混凝土结构现场检测技术标准 | GB/T 50784-2013 | 2013.09.01 |
| 54 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | JGJ 52-2006 | 2007.06.01 |
| 55 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ 55-2011 | 2011.12.01 |
| 56 | 钢桁架检验及验收标准 | JGJ PDF74.2-1991 | 1991.09.01 |
| 57 | 建筑基桩检测技术规范 | JGJ 106-2014 | 2014.10.01 |
| 58 | 危险房屋鉴定标准 | JGJ 125—2016 | 2016.12.01 |
| 59 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | JGJ 152-2008 | 2008.10.01 |
| 60 | 建筑工程检测试验技术管理规范 | JGJ 190-2010 | 2010.07.01 |
| 61 | 建筑施工升降设备设施检验标准 | JGJ 305-2013 | 2014.01.01 |
| 62 | 建筑地基检测技术规范 | JGJ 340-2015 | 2015.12.01 |
| 63 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | JGJ 384-2016 | 2016.12.01 |
| 64 | 早期推定混凝土强度试验方法标准 | JGJ/T15-2008 | 2008.09.01 |
| 65 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 23-2011 | 2011.12.01 |
| 66 | 钢筋焊接接头试验方法标准 | JGJ/T 27-2014 | 2014.12.01 |
| 67 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 | JGJ/T 70-2009 | 2009.06.01 |
| 68 | 建筑工程地质勘探与取样技术规程 | JGJ/T 87-2012 | 2012.05.01 |
| 69 | 砌筑砂浆配合比设计规程 | JGJ/T 98-2010 | 2011.08.01 |
| 70 | 建筑抗震试验规程 | JGJ/T 101-2015 | 2015.10.01 |
| 71 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 | JGJ/T 110-2017 | 2017.11.01 |
| 72 | 居住建筑节能检测标准 | JGJ/T 132-2009 | 2010.07.01 |
| 73 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 | JGJ/T 136-2017 | 2017.09.01 |
| 74 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 | JGJ/T 139-2001 | 2002.03.01 |
| 75 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | JGJ/T 152-2008 | 2008.10.01 |
| 76 | 公共建筑节能检测标准 | JGJ/T 177-2009 | 2010.07.01 |
| 77 | 房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准 | JGJ/T 181-2009 | 2010.08.01 |
| 78 | 锚杆锚固质量无损检测技术规程 | JGJ/T 182-2009 | 2010.07.01 |
| 79 | 混凝土耐久性检验评定标准 | JGJ/T 193-2009 | 2010.07.01 |
| 80 | 建筑门窗工程检测技术规程 | JGJ/T 205-2010 | 2010.08.01 |
| 81 | 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 208-2010 | 2010.10.01 |
| 82 | 择压法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 | JGJ/T 234-2011 | 2011.12.01 |
| 83 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 | JGJ/T 260-2011 | 2012.04.01 |
| 84 | 红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 | JGJ/T 277-2012 | 2012.05.01 |
| 85 | 建筑反射隔热涂料节能检测标准 | JGJ/T 287-2014 | 2015.06.01 |
| 86 | 高强混凝土强度检测技术规程 | JGJ/T 294-2013 | 2013.12.01 |
| 87 | 建筑防水工程现场检测技术规范 | JGJ/T 299-2013 | 2013.12.01 |
| 88 | 建筑工程施工过程结构分析与检测技术规范 | JGJ/T 302-2013 | 2014.01.01 |
| 89 | 建筑幕墙工程检测方法标准 | JGJ/T 324-2014 | 2014.10.01 |
| 90 | 建筑工程风洞试验方法标准 | JGJ/T 338-2014 | 2005.08.01 |
| 91 | 建筑热环境测试方法标准 | JGJ/T 347-2014 | 2015.04.01 |
| 92 | 围护结构传热系数现场检测技术规程 | JGJ/T 357—2015 | 2015.10.01 |
| 93 | 农村住房危险性鉴定标准 | JGJ/T 363-2014 | 2015.08.01 |
| 94 | 钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程 | JGJ/T 368-2015 | 2016.05.01 |
| 95 | 非烧结砖砌体现场检测技术规程 | JGJ/T 371-2016 | 2016.08.01 |
| 96 | 拉脱法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 378-2016 | 2017.02.01 |
| 97 | 锚杆检测与监测技术规程 | JGJ/T 401-2017 | 2017.09.01 |
| 98 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 | JGJ/T 403-2017 | 2017.09.01 |
| 99 | 冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 | JGJ/T 411-2017 | 2017.11.01 |
| 100 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 | JG/T 211-2007 | 2008.01.01 |
| 101 | 建筑钢结构十字接头试验方法 | JG/T 288-2013 | 2013.06.01 |
| 102 | 建筑工程室内环境测试验 | JG/T 344-2011 | 2012.05.01 |
| 103 | 建筑工程室内环境现场检测仪器 | JG/T 345-2011 | 2012.05.01 |
| 104 | 外墙外保温系统耐候性试验方法 | JG/T 429-2014 | 2014.03.01 |
| 105 | 护栏锚固试验方法 | JG/T 473-2016 | 2016.12.01 |
| 106 | 建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法 | JG/T 479-2015 | 2016.04.01 |
| 107 | 建筑石灰试验方法+第1部分+物理试验方法 | JC/T 478.1-2013 | 2013.09.01 |
| 108 | 建筑石灰试验方法+第2部分+化学分析方法 | JC/T 478.2-2013 | 2013.09.01 |
| 109 | 平板检定规程 | JJG 117-2013 | 2014.03.02 |
| 110 | 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 | CECS 02-2005 | 2005.12.01 |
| 111 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | CECS 03-2007 | 2008.01.01 |
| 112 | 拔出法检测混凝土强度技术规程 | CECS 69-2011 | 2011.10.01 |
| 十七、市政常用规范、标准一览表 |  |  |  |
| 1 | 沥青路面施工及验收规范 | GB 50092-96 | 1997.05.01 |
| 2 | 人民防空工程施工及验收规范 | GB 50134-2004 | 2004.08.01 |
| 3 | 城市工程管线综合规划规范 | GB 50289-2016 | 2016.12.01 |
| 4 | 城市污水处理厂工程质量验收规范 | GB 50334-2017 | 2017.07.01 |
| 5 | 预应力混凝土路面工程技术规范 | GB 50422-2017 | 2017.10.01 |
| 6 | 无障碍设施施工验收及维护规范 | GB 50642-2011 | 2011.06.01 |
| 7 | 城市道路交通设施设计规范 | GB 50688-2011 | 2012.05.01 |
| 8 | 城镇给水排水技术规范 | GB 50788-2012 | 2012.10.01 |
| 9 | 防腐木材工程应用技术规范 | GB 50828-2015 | 2015.06.01 |
| 10 | 城市综合管廊工程技术规范 | GB 50838-2015 | 2015.06.01 |
| 11 | 道路交通信号灯设置与安装规范 | GB 14886-2016 | 2017.07.01 |
| 12 | 纤维增强塑料设备和管道工程技术规范 | GB 51160-2016 | 2016.08.01 |
| 13 | 冰雪景观建筑技术标准 | GB 51202-2016 | 2017.07.01 |
| 14 | 城镇污水处理厂工程施工规范 | GB 51221-2017 | 2017.07.01 |
| 15 | 道路用阻燃沥青混凝土 | GB/T 29051-2012 | 2013.09.01 |
| 16 | 市政工程施工组织设计规范 | GB/T 50903-2013 | 2014.02.01 |
| 17 | 城市古树名木养护和复壮工程技术规范 | GB/T 51168-2016 | 2014.05.01 |
| 18 | 乡村道路工程技术规范 | GB/T 51224-2017 | 2017.10.01 |
| 19 | 市政架桥机安全使用技术规程 | JGJ／T 266-2011 | 2012.05.01 |
| 20 | 城市雕塑工程技术规程 | JGJ／T 399-2016 | 2017.06.01 |
| 21 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 | CJJ 1-2008 | 2008.09.01 |
| 22 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 | CJJ 2-2008 | 2009.07.01 |
| 23 | 城镇排水管道维护安全技术规程 | CJJ 6-2009 | 2010.07.01 |
| 24 | 城市公共厕所设计标准 | CJJ 14-2016 | 2016.12.01 |
| 25 | 城镇供热管网工程施工及验收规范 | CJJ 28-2014 | 2014.10.01 |
| 26 | 城镇燃气输配工程施工及验收规范 | CJJ 33-2005 | 2005.05.01 |
| 27 | 城镇道路养护技术规范 | CJJ 36-2016 | 2017.05.01 |
| 28 | 城市道路工程设计规范 | CJJ 37-2012 | 2012.05.01 |
| 29 | 热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 | CJJ 43-2014 | 2015.05.01 |
| 30 | 城市道路照明设计标准 | CJJ 45-2015 | 2016.06.01 |
| 31 | 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 | CJJ 51-2016 | 2016.12.01 |
| 32 | 生活垃圾堆肥处理技术规范 | CJJ 52-2014 | 2015.08.01 |
| 33 | 市政工程勘察规范 | CJJ 56-2012 | 2013.05.01 |
| 34 | 城乡规划工程地质勘察规范 | CJJ 57-2012 | 2013.05.01 |
| 35 | 城市人行天桥与人行地道技术规范 | CJJ 69-95 | 1996.09.01 |
| 36 | 城镇地道桥顶进施工及验收规程 | CJJ 74-99 | 1999.07.01 |
| 37 | 园林绿化工程施工及验收规范 | CJJ 82-2012 | 2013.05.01 |
| 38 | 城乡建设用地竖向规划规范 | CJJ 83-2016 | 2016.08.01 |
| 39 | 城市道路照明工程施工及验收规程 | CJJ 89-2012 | 2012.11.01 |
| 40 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 | CJJ 94-2009 | 2009.10.01 |
| 41 | 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 | CJJ 95-2013 | 2014.06.01 |
| 42 | 埋地塑料给水管道工程技术规程 | CJJ 101-2016 | 2016.11.01 |
| 43 | 建筑垃圾处理技术规范 | CJJ 134-2009 | 2010.07.01 |
| 44 | 二次供水工程技术规程 | CJJ 140-2010 | 2010.10.01 |
| 45 | 建筑屋面雨水排水系统技术规程 | CJJ 142-2014 | 2014.09.01 |
| 46 | 城市道路路基设计规范 | CJJ 194-2013 | 2013.12.01 |
| 47 | 城市地下道路工程设计规范 | CJJ 221-2015 | 2015.11.01 |
| 48 | 城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规规程 | CJJ 224-2014 | 2015.06.01 |
| 49 | 建筑同层排水工程技术规程 | CJJ 232-2016 | 2016.12.01 |
| 50 | 城市梁桥拆除工程安全技术规范 | CJJ 248-2016 | 2016.11.01 |
| 51 | 城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程 | CJJ 252-2016 | 2017.05.01 |
| 52 | 建筑排水塑料管道工程技术规程 | CJJ/T 29-2010 | 2011.10.01 |
| 53 | 城镇道路沥青路面再生利用技术规程 | CJJ/T 43-2014 | 2015.05.01 |
| 54 | 生活垃圾转运站技术规范 | CJJ/T 47-2016 | 2016.12.01 |
| 55 | 民用房屋修缮工程施工规程 | CJJ/T 53-1993 | 1993.11.01 |
|  | 污水自然处理工程技术规程 | CJJ/T 54-2017 | 2017.09.01 |
| 56 | 市容环境卫生术语标准 | CJJ/T 65-2004 | 2004.12.01 |
| 57 | 全球定位系统城市测量技术规程 | CJJ/T 73-2010 | 2010.10.01 |
| 58 | 固化类路面基层和底基层技术规程 | CJJ/T 80-98 | 1998.12.01 |
| 59 | 城市绿地分类标准 | CJJ/T 85-2002 | 2002.09.01 |
| 60 | 风景园林基本术语标准 | CJJ/T 91-2017 | 2017.07.01 |
| 61 | 建筑给水塑料管道工程技术规程 | CCJ/T 98-2014 | 2015.05.01 |
| 62 | 建设电子文件与电子档案管理规范 | CJJ/T 117-2007 | 2008.01.01 |
| 63 | 透水水泥混凝土路面技术规程 | CJJ/T 135-2009 | 2010.07.01 |
| 64 | 建筑给水金属管道工程技术规程 | CJJ/T 154-2011 | 2011.12.01 |
| 65 | 建筑给水复合管道工程技术规程 | CJJ/T 155-2011 | 2011.12.01 |
| 66 | 透水砖路面技术规程 | CJJ/T 188-2012 | 2013.03.01 |
| 65 | 城市道路低吸热路面技术规范 | CJJ/T 206-2013 | 2014.06.01 |
| 66 | 塑料排水检查井应用技术规程 | CJJ/T 209-2013 | 2014.06.01 |
| 67 | 城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程 | CJJ/T 210-2014 | 2014.06.01 |
| 68 | 生活垃圾卫生填埋场运行监管标准 | CJJ/T 213-2016 | 2016.12.01 |
| 69 | 城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程 | CJJ/T 218-2014 | 2015.05.01 |
| 70 | 喷泉水景工程技术规程 | CJJ/T 222-2015 | 2015.10.01 |
| 71 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | CJJ/T 225-2011 | 2011.10.01 |
| 72 | 城市照明自动控制系统技术规范 | CJJ/T 227-2014 | 2015.05.01 |
| 73 | 城镇桥梁检测与评定技术规范 | CJJ/T 233-2015 | 2016.05.01 |
| 74 | 国家重点公园评价标准 | CJJ/T 234-2015 | 2016.02.01 |
| 75 | 城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程 | CJJ/T 235-2015 | 2016.05.01 |
| 76 | 垂直绿化工程技术规程 | CJJ/T 236-2015 | 2016.05.01 |
| 77 | 城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程 | CJJ/T 244-2016 | 2016.09.01 |
| 78 | 住宅生活排水系统立管排水能力测试标准 | CJJ/T 245-2016 | 2016.09.01 |
| 79 | 镇（乡）村给水工程规划规范 | CJJ/T 246-2016 | 2016.12.01 |
| 80 | 市政公用设施运行管理人员职业标准 | CJJ/T 249-2016 | 2016.12.01 |
| 81 | 城镇燃气管道穿跨越工程技术规程 | CJJ/T 250-2016 | 2016.12.01 |
| 82 | 再生骨料透水混凝土应用技术规程 | CJJ/T 253-2016 | 2016.12.01 |
| 83 | 城镇燃气工程智能化技术规范 | CJJ/T 268-2017 | 2017.09.01 |
| 84 | 给水涂塑复合钢管 | CJ/T 120-2016 | 2016.07.01 |
| 85 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 | CJ/T 123-2016 | 2017.02.01 |
| 86 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 | CJ/T 124-2016 | 2017.02.01 |
| 87 | 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 | CJ/T 125-2014 | 2015.02.01 |
| 88 | 薄壁不锈钢管 | CJ/T 151-2016 | 2017.06.01 |
| 89 | 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 | CJ/T 152-2016 | 2017.06.01 |
| 90 | 沟槽式管接头 | CJ/T 156-2001 | 2002.05.01 |
| 91 | 钢塑复合压力管 | CJ/T 183-2008 | 2009.06.01 |
| 92 | 喷泉喷头 | CJ/T 209-2016 | 2016.12.01 |
| 93 | 聚合物基复合材料检查井盖 | CJ/T 211-2005 | 2005.10.01 |
| 94 | 建筑小区排水用塑料检查井 | CJ/T 233-2016 | 2017.02.01 |
| 95 | 钢塑复合压力管用管件 | CJ/T 253-2007 | 2007-11-01 |
| 96 | 聚丙烯静音排水管材及管件 | CJ/T 273-2012 | 2012.08.01 |
| 97 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | CJ/T 237-2006 | 2007.03.01 |
| 98 | 绿化种植土壤 | CJ/T 340-2016 | 2016.08.01 |
| 99 | 玻璃钢化粪池技术要求 | CJ/T 409-2012 | 2013.01.01 |
| 100 | 建筑排水钢塑复合短螺距内螺旋管材 | CJ/T 488-2016 | 2016.12.01 |
| 101 | 塑料化粪池 | CJ/T 489-2016 | 2016.12.01 |
| 102 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | CJ/T 490-2016 | 2016.12.01 |
| 103 | 燃气用具连接用橡胶复合软管 | CJ/T 491-2016 | 2016.12.01 |
| 104 | 弧形格栅除污机 | CJ/T 492-2016 | 2016.12.01 |
| 105 | 给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 | CJ/T 493-2016 | 2016.12.01 |
| 106 | 带过滤防倒流螺纹连接可调减压阀 | CJ/T 494-2016 | 2016.12.01 |
| 107 | 铸铁检查井盖 | CJ/T 511-2017 | 2017.09.01 |
| 108 | 公路路面基层施工技术细则 | JTG/TF 20-2015 | 2015.08.01 |
| 109 | 公路工程标准体系 | JTG A01-2002 | 2002.07.01 |
| 110 | 国家高速公路网命名和编号规则 | JTG A03-2007 | 2007.07.03 |
| 111 | 公路工程技术标准 | JTG B01-2014 | 2015.01.01 |
| 112 | 公路工程基本建设项目概算预算编制办法 | JTG B06-2007 | 2008.01.01 |
| 113 | 公路水泥混凝土路面设计规范 | JTG D40-2011 | 2011.12.01 |
| 114 | 公路沥青路面设计规范 | JTG D50-2017 | 2017.09.01 |
| 115 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 | JTG E20-2011 | 2011.12.01 |
| 116 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 | JTG E30-2005 | 2005.08.01 |
| 117 | 公路土工试验规程 | JTG E40-2007 | 2007.10.01 |
| 118 | 公路工程集料试验规程 | JTG E42-2005 | 2005.08.01 |
| 119 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 | JTG E51-2009 | 2010.01.01 |
| 120 | 公路路基路面现场测试规程 | JTG E60-2008 | 2008.09.01 |
| 121 | 公路路基施工技术规范 | JTG F10-2006 | 2007.01.01 |
| 122 | 公路水泥混凝土路面施工技术细则 | JTG F30-2014 | 2014.04.01 |
| 123 | 公路沥青路面施工技术规范 | JTG F40-2004 | 2005.01.01 |
| 124 | 公路沥青路面再生技术规范 | JTG F41-2008 | 2008.07.01 |
| 125 | 公路安全设施施工技术规范 | JTG F71-2006 | 2006.09.01 |
| 126 | 公路工程质量检验评定标准 第一分册（土建工程） | JTG F80/1-2004 | 2005.01.01 |
| 127 | 公路工程质量检验评定标准 第二分册（机电工程） | JTG F80/2-2004 | 2005.01.01 |
| 128 | 公路工程施工安全技术规范 | JTG F90—2015 | 2015.05.01 |
| 129 | 公路工程施工监理规范 | JTG G10-2016 | 2016.10.01 |
| 130 | 公路养护安全作业规程 | JTG H30-2015 | 2015.06.01 |
| 131 | 公路工程概算定额 | JTG/T B06-01-2007 | 2008.01.01 |
| 132 | 公路工程预算定额 | JTG/T B06-02-2007 | 2008.01.01 |
| 133 | 黄土地区公路路基设计与施工技术规范 | JTG/T D30-05-2017 | 2017.09.01 |
| 134 | 公路钢管混凝土拱桥设计规范 | JTG/T D65-06-2015 | 2015.12.01 |
| 135 | 公路路面基层施工技术细则 | JTG/T F20-2015 | 2015.08.01 |
| 136 | 公路水泥混凝土路面施工技术细则 | JTG／TF30-2014 | 2014.04.01 |
| 137 | 公路水泥混凝土路面再生利用技术细则 | JTG/T F31-2014 | 2014.06.01 |
| 138 | 公路桥涵施工技术规范 | JTG/T F50-2011 | 2011.08.01 |
| 139 | 建筑与市政工程施工现场专业人员 | JGJ/T 250-2011 | 2012.01.01 |
| 140 | 公路工程技术标准 | JTG B01-2014 | 2015.01.01 |
| 141 | 公路工程预算定额 | JTG/TB06-02-2007 | 2008.01.01 |
| 142 | 公路工程名词术语 | JTJ 02-87 | 1988.01.01 |
| 143 | 公路路面基层施工技术规范 | JTJ 034-2000 | 2000.10.01 |
| 144 | 路面橡胶减速带 | JT／T 713-2008 | 2008.10.01 |
| 145 | 公路工程土工合成材料土工格栅 第1部分 钢塑格栅 | JT／T 925.1-2014 | 2014.11.01 |
| 146 | 水泥混凝土路面施工及验收规范 | GBJ 97-87 | 1987.10.01 |
| 147 | 道路工程术语标准 | GBJ 124-88 | 1988.12.01 |
| 148 | 人民防空工程质量验收与评价标准 | RFJ01-2015 | 2015.02.01 |
| 149 | 人民防空工程设备设施标志和着色标准 | RFJ 01-2014 | 2015.01.01 |